## 1.
[6 empty] | SIA "Arbor Medical Korporācija" | SIA "B.Braun Medical" | SIA "LILLĪ" | SIA "OneMed" | SIA "R.A.L." | SIA "Santaks" | SIA "Viola Farma"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K | K | K | K | K | K
NVD3.1. | Pārsēji, salvetes, saites, ģipša saites, plāksteri, marle
NVD3.1.1.2 | Saites, medicīniskas, nesterilas, 100% poliestera (pieļaujamā izmēru novirze ± 10%)
NVD3.1.1.2.7 | Saite medicīniska, nesterila, austa, 100% poliesters, ar palielinātu gaisa caurlaidību un 90 % stiepjamību - labākai fiksācijai, iepakotas kopīgā iepakojumā kartona kastītē. | 15 cm x 4m | gab. | 50 | 100 | 0.21
NVD3.1.2.2 | Pārsēji intravenozo katetru fiksācijai un aizsardzībai, sterili
NVD3.1.2.2.12 | Pārsējs, sterils, perifēro vēnu katetru fiksācijai, no caurspīdīgas plēves ar ūdens tvaiku caurlaidības spēju, ar iegriezumu, kas nodrošina zem pārsēja vienmēr sausu vidi, nesatur lateksu, papildus līmplēve katetra stabilizācijai ar duālo līmvielas tehnoloģiju, hipo alerģiska, papildus strips dokumentēšanai, dizains piemērots bērniem. | 5cm x 5-6 cm | gab. | 100 | 100 | 0.66
NVD3.1.4.2 | Aaerosolveida pārsēji un brūču aprūpes līdzekļi (pieļaujamā mērvienības novirze ± 10%)
NVD3.1.4.2.1 | Aerosolveida pārsējs, caurspīdīgs, plēves, elpojošs. | 250 ml | gab. | 1 | 30 |  |  |  |  | 8
NVD3.1.4.2.2 | Aerasola pārsējs , saudzējošā aizsargplēve ar polimēru šķīdumu, nodrošina ādas aizsardzību 72h garumā. Iepakojums pudele ar izsmidzināmu uzgali. | 28ml | gab. | 1 | 10 |  | 7.98 |  | 16.84
NVD3.1.4.3 | Brūču aprūpes līdzekļi - šķīdumi, ziedes, gēli (pieļaujamā mērvienības novirze ± 10%)
NVD3.1.4.3.1 | Šķīdums UCSol nekrotisko brūču atdalīšanai, aerosola formā, akūtu un hronisku brūču, 1.un 2.pakāpes apdegumu, fistulu, abscesu, izgulējumu tīrīšanai, mitrināšanai un dekontaminācijai. | 150ml aerosols | gab. | 3 | 6 |  |  |  | 10
NVD3.1.6.3 | Plāksteris paredzēts asiņošanas apturēšanai pēc vēnu punkcijām
NVD3.1.6.3.6 | Plāksteri elastīgi, pašlīpoši, mitrumu un gaisu caurlaidīgi, ar neausta materiāla spilventiņu, miesas krāsā, paredzēts asiņošanas apturēšanai pēc vēnu punkcijām, iepakoti kopīgā iepakojumā | 12 mm x 40mm | gab. | 200 | 400 |  |  |  | 0.17
NVD3.1.7 | Saites, tīkliņa (pieļaujamā garuma novirze ± 10%)
NVD3.1.7.12 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N 0.5 pirkstiem | gab. | 10 | 48 |  |  |  | 2.5
NVD3.1.7.13 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N1 pirkstiem | gab. | 10 | 42 |  |  |  | 2.6
NVD3.1.7.14 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N2 delnai | gab. | 5 | 212 |  |  |  | 2.7
NVD3.1.7.15 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N3 elkonim | gab. | 5 | 373 |  |  |  | 2.8
NVD3.1.7.16 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N4 pēdai | gab. | 5 | 865 |  |  |  | 2.9
NVD3.1.7.17 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N5 pēdai, ceļgalam | gab. | 5 | 600 |  |  |  | 3.3
NVD3.1.7.18 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N5,5 bērniem viduklim | gab. | 2 | 31 |  |  |  | 4.8
NVD3.1.7.19 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N6 galvai | gab. | 2 | 413 |  |  |  | 7.1
NVD3.1.7.20 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N7 gurniem | gab. | 2 | 100 |  |  |  | 7.5
NVD3.1.7.21 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N8 krūšu kurvim | gab. | 2 | 130 |  |  |  | 7.9
NVD3.1.7.22 | Saite, tīkliņa, 25m, sastāvā 38% poliestera, 35% poliamīda, 27% lateksa; katrā saitē iestrādāts krāsains izmēra indikators ērtai izmēra identifikācijai. | N9 krūšu kurvim | gab. | 2 | 64 |  |  |  | 10.2
NVD3.1.13 | Marle ruļļos (pieļaujamā izmēru novirze ± 10%)
NVD3.1.13.1 | Marle ruļļos, blīvums 19-24 diegi uz cm2, 100% balināta kokvilna, nestērķelēta, ar labu absorbcijas spēju, labi lokās, sterilizējot saglabā balto krāsu. | 90cm x 1000 m | gab. | 1 | 50 |  |  | 334.17 |  |  | 450.5 | 299
NVD3.1.13.2 | Marle ruļļos, blīvums 19-24 diegi uz cm2, 100% balināta kokvilna, nestērķelēta, ar labu absorbcijas spēju, labi lokās, sterilizējot saglabā balto krāsu. | 90cm x 100 m | gab. | 1 | 200 |  |  | 35 |  |  | 49.86 | 37.92

## 3.
[6 empty] | SIA "Mediq Latvija" | SIA "OneMed"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K
NVD3.3.3.1 | Sterilizācijas ruļļi ar ieloci EO, tvaika un formaldehīda sterilizācijai. Pieļaujāmā novirze ieloces izmēram +/- 10 mm, pieļaujamā novirze platumam 5%. Visai sadaļai jāiesniedz ražotāja instrukcija latviešu valodā, ražotāja izsniegts dokuments par indikatoru atbilstību ISO 11140-1 un akreditētas neatkarīgas vai ražotāja labaratorijas sertifikāts (kopija) par atbilstību atbilstību EN ISO 11607-1 un EN 868-3,5. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
NVD3.3.3.1.8 | Sterilizācijas rullis ar ieloci, EO, tvaika un formaldehīda sterilizācijai, plastmasas plēve sastāv no vairākiem perpendikulāriem slāņiem, papīrs ar augstu izturību (vismaz 60g/m²) un antibakteriālo noturību; printētā informācija uz maisiņa sāniem nekontaktē ar iepakojuma satura laukumu, uz ruļļiem ir skaidri redzama informācija par izmēriem. Pēc sterilizācijas atverot iepakojumu, tas atveras tikai pa šuvi, nedrīkst plīst citās vietās. Sterilizācijas procesa indikatora krāsas izmaiņas ir nepārprotami nolasāmas. Atbilst EN ISO 11607-1, EN 868-3,5 un indikatori (ar nepārprotamu, neatgriezenisku krāsu maiņu) atbilstoši ISO 11140-1. | 320mm x 80mm x 100m | gab. | 1 | 1 | 47
NVD3.3.6 | Instrumentu marķēšanas lentas (autoklāvā)
NVD3.3.6.1 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: zila. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.6.2 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: zaļa. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.6.3 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: sarkana. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.6.4 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: dzeltena. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.6.5 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: oranža. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.6.6 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: balta. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.6.7 | Instrumentu marķēšanas lenta, termoizturīga, uz papīra loksnes uzlīmētas lentas sloksnīte, krāsa: melna. | platums vismaz 5mm; kopējais loksnīšu garums vismaz 1 m | gab. | 3 | 3 | 11.89
NVD3.3.8.1 | Sterilizācijas iepakojamais papīrs divas kārtas
NVD3.3.8.1.1 | Sterilizācijas iepakojamais papīrs - vienreizlietojams iepakojums. Fizikālās īpašības: mīkstais stiprinātais papīrs, divās krāsās- zils/zaļš vai zils/balts vai zaļš/balts - pamīšus iesaiņojums kastē; nav slidens, viegli lokāms. Katra papīra loksne savā biezuma pakāpē – viens papīrs no celulozes, kas pastiprināta ar sintētiskajām šķiedrām un otrs papīrs neausta materiāla, ko veido celuloze (bakteriālā barjera) un sintētiskās šķiedras (paaugstināta mehāniskā rezistence). Dubultais iepakojums iztur instrumentu svaru līdz 6kg. Atbilst ISO11607-1 un EN868-2. | 60 X 60cm | loksne | 250 | 14750 |  | 0.7
NVD3.3.8.1.2 | Sterilizācijas iepakojamais papīrs - vienreizlietojams iepakojums. Fizikālās īpašības: mīkstais stiprinātais papīrs, divās krāsās- zils/zaļš vai zils/balts vai zaļš/balts - pamīšus iesaiņojums kastē; nav slidens, viegli lokāms. Katra papīra loksne savā biezuma pakāpē – viens papīrs no celulozes, kas pastiprināta ar sintētiskajām šķiedrām un otrs papīrs neausta materiāla, ko veido celuloze (bakteriālā barjera) un sintētiskās šķiedras (paaugstināta mehāniskā rezistence). Dubultais iepakojums iztur instrumentu svaru līdz 6kg. Atbilst ISO11607-1 un EN868-2. | 75 X 75cm | loksne | 250 | 21590 | 1.57 | 0.8
NVD3.3.8.1.3 | Sterilizācijas iepakojamais papīrs - vienreizlietojams iepakojums. Fizikālās īpašības: mīkstais stiprinātais papīrs, divās krāsās- zils/zaļš vai zils/balts vai zaļš/balts - pamīšus iesaiņojums kastē; nav slidens, viegli lokāms. Katra papīra loksne savā biezuma pakāpē – viens papīrs no celulozes, kas pastiprināta ar sintētiskajām šķiedrām un otrs papīrs neausta materiāla, ko veido celuloze (bakteriālā barjera) un sintētiskās šķiedras (paaugstināta mehāniskā rezistence). Dubultais iepakojums iztur instrumentu svaru līdz 6kg. Atbilst ISO11607-1 un EN868-2. | 90 X 90cm | loksne | 250 | 500 |  | 0.9
NVD3.3.9.2 | Palīgmateriāli medicīnisko ierīču apstrādes procesa veikšanai.
NVD3.3.9.2.1. | Karstumu izturīgi cimdi sterilizētu iepakojumu pārvietošanai pēc autoklavēšanas procesa. Anatomiski cimdi (labā un kreisā roka) ar pieciem pirkstiem, anatomisku īkšķa pozīciju. Ar garu uzroci ne mazāk par 30 cm, visa cimda garumam ne mazākam par 48cm, pilnīgai apakšdelma aizsardzībai. Cimdiem ir jābūt ar termisko pretestību visā tā garumā, maksimālā temperatūra 350⁰C. | visa cimda garumam ne mazākam par 48cm | pāris | 1 | 10 | 330

## 11.
SIA "DM Premium"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mēr-vienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K
NVD3.11 | Ginekoloģiskie materiāli
NVD3.11.4 | Ultrasonogrāfijas gēls
NVD3.11.4.11 | Nesterils lubrikants tūbiņā | 100ml | gab. | 10 | 30 | 5.9999

## 15.
[6 empty] | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 25 | 30 | 32
[6 empty] | SIA "Kauf" | SIA "Kosmolats" | SIA "Magnum Medical" | SIA "Mediq Latvija" | SIA "OneMed" | SIA "Prāna Ko" | SIA "TAMRO" | SIA "Viola Farma"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K | K | K | K | K | K | K
NVD3.15. | Priekšmeti pacientu aprūpei
NVD3.15.1.4 | Vienreizlietojamas biksītes un krūšturi
NVD3.15.1.4.3 | Vienreizlietojamas biksītes, neausta materiāla. | universāls izmērs | gab. | 50 | 400 | [5 empty] | 0,5
NVD3.15.5 | Pudelītes un trauki bērnu barošanai
NVD3.15.5.1 | Pudelīte zīdaiņu barošanai komplektā ar ortodontiskas formas knupīti, izgatavota no karstumizturīga materiāla (pieļaujamā pudelītes izmēru novirze ± 10%) |  |  | 5
NVD3.15.5.1.17 | Pudelīte, silikona knupītis 6+ | tilpums 250 ml | gab. |  | 11 | [6 empty] | 7
NVD3.15.5.1.19 | Pudelīte, silikona knupītis 0+ | tilpums 300 ml | gab. |  | 5 | [6 empty] | 13
NVD3.15.5.4 | Trauki bērnu barošanai
NVD3.15.5.4.6 | Plastikāta karotīte un dakšiņa bērnu barošanai, ar marķējumu, ka prece paredzēta nonākt saskarē ar pārtikas produktiem. | nav specificēts | komplekts | 10 | 10 | [6 empty] | 6
NVD3.15.5.4.7 | Bļodiņa bērnu barošanai, ar marķējumu, ka prece paredzēta nonākt saskarē ar pārtikas produktiem. | bļodiņas tilpums vismaz 200 ml | komplekts | 10 | 10 | [6 empty] | 14
NVD3.15.6.2 | Krēmi un losjoni zīdaiņu ādai . Jāiesniedz ražotāja produkta apraksts.
NVD3.15.6.2.5 | Krēms zīdaiņu ādas kopšanai, satur ārstniecības augus, bez krāsvielām. | 75 ml | gab. | 5 | 94 |  | 5.45 |  |  |  |  | 4
NVD3.15.7.1.1 | Mazgāšanas cimdi
NVD3.15.7.1.1.7 | Mitrie cimdi ķermeņa mazgāšanai bez ūdens un ziepēm, mīksti, plaukstas formas noapaļoti cimdi, satur barojošas un nomierinošas vielas, nesatur alkoholu, nodrošina 4,4 - 5,3 pH līmeni ādai. | 24cm x 15cm +/- 2 cm | gab. | 200 | 22100 |  |  | 0,4
NVD3.15.7.3.1 | Krēmi
NVD3.15.7.3.1.10 | Krēms sausas, jutīgas un iekaisušas ķermeņa ādas kopšanai, intensīvi mitrina, nomierina iekaisušu ādu, sastāvā D-pantenols vai alantoīns un augu eļļas, nesatur alkoholu, pH 5,5, viegli aromatizēts. | vismaz 200 ml | gab. | 24 | 82 |  |  |  |  | 4.5
NVD3.15.7.3.3 | Ziedes un balzāmi
NVD3.15.7.3.3.7 | Liniments ar bērzu darvu un kseroformu, ādas kopšanai, brūču dzīšanas paātrināšanai. | vismaz 30 g | gab. | 5 | 1420 | [7 empty] | 2.2
NVD3.15.7.3.7 | Roku krēmi
NVD3.15.7.3.7.4 | Roku kopšanas krēms, kas mitrina, baro un aizsargā roku ādu. Satur glicerīnu, alvejas ekstraktu, provitamīnu B5 un E vitamīnu. Ikdienas lietošanai pēc biežas rokas mazgāšanas un dezinfekcijas. | 100 ml | gab. | 10 | 195 |  | 0.81
NVD3.15.8.1 | Šampūni normāliem matiem
NVD3.15.8.1.1 | Šampūns matu mazgāšanai, normāliem matiem, ar aromātu. | vismaz 250 ml | gab. | 5 | 5 |  | 1.18
NVD3.15.8.1.6 | Šampūns matu mazgāšanai, normāliem matiem, nesatur parabēnus, SLS un SLES. | vismaz 1000 ml | gab. | 5 | 10 |  | 1.76
NVD3.15.8.3 | Šampūni taukainiem matiem
NVD3.15.8.3.1 | Šampūns matu mazgāšanai, taukainiem matiem, ar aromātu. | vismaz 250 ml | gab. | 5 | 5 |  | 1.18
NVD3.15.8.3.4 | Šampūns matu mazgāšanai, taukainiem matiem, nesatur parabēnus, SLS un SLES. | vismaz 250 ml | gab. | 5 | 5 | 3
NVD3.15.8.5 | Šampūni visiem matu tipiem (universāli)
NVD3.15.8.5.1 | Šampūns matu mazgāšanai, paredzēts visiem matu tipiem, ar aromātu. | vismaz 250 ml | gab. | 5 | 470 |  | 1.06
NVD3.15.8.5.4 | Šampūns matu mazgāšanai, paredzēts visiem matu tipiem, nesatur parabēnus, SLS un SLES. | vismaz 250 ml | gab. | 5 | 25 | 3
NVD3.15.9.4 | Kopšanas līdzekļi zobu protēzēm
NVD3.15.9.4.3 | Protēžu līme - stipras fiksācijas, veido mīkstu pārklājumu starp protēzi un smaganām, aizsargā mutes gļotādu no spiediena. Tūbiņa ar uzgali, kas atvieglo krēma uzklāšanu. Nesatur cinku. Ar piparmētru garšu. | vismaz 40 ml | gab. | 5 | 206 | [6 empty] | 8
NVD3.15.9.5 | Vienreizlietojamās zobu pastas un birstītes
NVD3.15.9.5.2 | Vienreizlietojamā zobu birste smagu slimnieku mutes dobuma kopšanai ar trīsstūrveida galviņu un lokanu kakliņu, individuālā iepakojumā. | nav specificēts | gab. | 20 | 500 |  |  |  |  | 0.75
NVD3.15.9.5.5 | Komplekts mutes dobuma kopšanai - vienreizlietojamā zobu birste smagu slimnieku mutes dobuma kopšanai ar trīsstūrveida galviņu un lokanu kakliņu, individuālā iepakojumā un zobu pasta. | zobu pasta vismaz 2 g | komplekts | 20 | 20 |  |  |  |  | 2.4
NVD3.15.10.1 | Petri šālītes, nieršālītes
NVD3.15.10.1.3 | Petri šālīte, vienreizlietojama. | Ø 60 mm | gab. | 100 | 100 |  |  |  | 0,15
NVD3.15.10.15 | Šķēres, knaibles, pincetes, tablešu griezēji
NVD3.15.10.15.4 | Manikīra šķērītes, dezinficējams materiāls, ar taisniem galiem. | nav specificēts | gab. | 3 | 85 |  |  |  | 2,95
NVD3.15.10.17 | Vaskadrānas
NVD3.15.10.17.1 | Medicīniskā vaskadrāna. | 75-80cm x 100cm | gab. | 1 | 150 |  |  | 5.258 |  |  |  | 5
NVD3.15.10.17.2 | Medicīniskā vaskadrāna. | 75-80cm x 200cm | gab. | 1 | 150 |  |  | 10.12 |  |  |  | 8
NVD3.15.10.17.3 | Medicīniskā vaskadrāna. | 75-80cm x 300cm | gab. | 1 | 150 |  |  | 10.54
NVD3.15.10.17.4 | Medicīniskā vaskadrāna. | 75-80cm x 500cm | gab. | 1 | 250 |  |  | 18.56