## 2.
[6 empty] | SIA "Arbor Medical Korporācija" | SIA "B.Braun Medical" | SIA "Medilink" | SIA "NMS Riga" | SIA "OneMed" | SIA "Santaks"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K | K | K | K | K
NVD3.2. | Tamponi, hemostātiski sūkļi, vate, lignīns, pārklāji
NVD3.2.1 | Marles tamponi, nesterili, ar apstrādātām sānu malām
NVD3.2.1.7 | Marles tamponi, nesterili, ar apstrādātām sānu malām, izlietotās marles daudzums pagatavojot tamponu ir 11cm x 11cm | materiāla izmērs 11m x 11cm | gab. | 1000 | 1000 |  | 0.0799 |  |  |  | 0.1
NVD3.2.4 | Neausta materiāla tamponi, sterili, ar apstrādātām sānu malām
NVD3.2.4.2 | Neausta materiāla tampons, sterils, ar apstrādātām sānu malām, izlietotā materiāla daudzums pagatavojot tamponu ir 20cm x 20cm, 5 gab. sterilā iepakojumā. | materiāla izmērs 20cm x 20cm | iepakojums | 20 | 100 |  |  | 5.726 |  | 0.45
NVD3.2.4.3 | Neausta materiāla tampons, sterils, ar apstrādātām sānu malām, izlietotā materiāla daudzums pagatavojot tamponu ir 25cm x 25cm, 5 gab. sterilā iepakojumā. | materiāla izmērs 25cm x 25cm | iepakojums | 20 | 100 |  |  | 8.352 |  | 0.58
NVD3.2.9 | Vate
NVD3.2.9.7 | Vate, zig-zag formā, nesterila, higroskopiska, apstrādājama sterilizatorā, neveido kunkuļus, no augstvērtīgas kokvilnas šķiedras, balināta bez hlora, sterilizējot saglabā balto krāsu. | 0,25 kg | gab. | 10 | 60 | 3.6
NVD3.2.11.1.1 | Pārklāji kušetēm, rullī
NVD3.2.11.1.1.15 | Pārklājs kušetei, rullī, ar polietilēna virsmu, 3 kārtās (2 papīra kārtas, 1 polietilēna); perforācija ik pa 35-40cm. | 50cm x 50m | rullis | 2 | 10 |  |  | 10.5
NVD3.2.11.1.1.16 | Pārklājs kušetei, rullī, ar polietilēna virsmu, 3 kārtās (2 papīra kārtas, 1 polietilēna); perforācija ik pa 35-40cm. | 60cm x 50m | rullis | 2 | 10 |  |  | 10.5
NVD3.2.11.2 | Vienreizlietojami palagi
NVD3.2.11.2.5 | Papīra palagi rullī, divslāņu, perforācija ik pēc 340 -400mm, 100% celuloze. | 50cm x 80m | rullis | 2 | 2 |  |  |  | 12.55 |  | 5.1695

## 4.
[6 empty] | SIA "B.Braun Medical" | SIA "DM Premium" | SIA "OneMed"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K | K
NVD3.4 | Materiāli un komplekti procedūrām un operācijām
NVD3.4.9 | Komplekti procedūrām, sterili (pieļaujamā izmēru novirze ± 15%)
NVD3.4.9.23 | Komplekts pārsiešanai marles sterils: tamponi marles - 3 gab. salvetes marles 8 kārtas - 2 gab.; pincete plastmasas - 1 gab. šālīte četrdaļīga, plastmasas - 1 gab. paladziņš - 1 gab. | 25 mm Ø 5 x 5 cm 127mm 148 x 74 x 18 mm 40 x 40 cm | komplekts | 1 | 650 |  |  | 0.8
NVD3.4.9.24 | Komplekts pārsiešanai neausta materiāla sterils: tamponi neausta materiāla - 5 gab. pincete plastmasas, - 1 gab. šālīte četrdaļīga, plastmasas - 1 gab. paladziņš - 1 gab. | 25 mm Ø 127mm 148 x 74 x 18 mm 40 x 40 cm | komplekts | 1 | 475 |  |  | 0.8
NVD3.4.9.25 | Komplekts pārsiešanai marles sterils: tamponi marles - 5 gab. pincete plastmasas, zaļa - 1 gab. šālīte četrdaļīga, plastmasas - 1 gab. paladziņš - 1 gab. | 25 mm Ø 127mm 148 x 74 x 18 mm 40 x 40 cm | komplekts | 1 | 20 |  |  | 0.8
NVD3.4.9.26 | Komplekts pārsiešanai neausta materiāla sterils: tamponi neausta materiāla - 5 gab. salvetes neausta materiāla 4 kārtas - 2 gab.; pincete plastmasas, zaļa - 1 gab. šālīte četrdaļīga, plastmasas - 1 gab. paladziņš - 1 gab. | 25 mm Ø 5 x 5 cm 127mm 148 x 74 x 18 mm 40 x 40 cm | komplekts | 1 | 600 |  |  | 0.8
NVD3.4.9.27 | Komplekts pārsiešanai marles sterils: tamponi marles - 5 gab. salvetes marles 8 kārtas - 2 gab.; pincete plastmasas, zaļa - 1 gab. šālīte četrdaļīga, plastmasas - 1 gab. paladziņš - 1 gab. | 25 mm Ø 5 x 5 cm 127mm 148 x 74 x 18 mm 40 x 40 cm | komplekts | 1 | 705 |  |  | 0.8
NVD3.4.13 | Pārklāji, sterili (pieļaujamā izmēru novirze ± 15%)
NVD3.4.13.38 | Pārklājs, ekstremitātēm, sterils, neausts, ar elastīgu gumijas atveri 7 cm. | 220cm x 300cm | gab. | 20 | 160 |  |  | 7
NVD3.4.17.1 | Viendaļīgās sistēmas stomas aprūpei
NVD3.4.17.1.32 | Urostomas drenējams viendaļīgs maisiņš, griežams ar ziedveida pamatnes formu drošākai pielipšanai pie ādas un plastikāta aizvēršanas mehānismu, kas ir atverams un aizverams maisiņa iztukšošanai, aizvēršanas mehānisms nofiksējas ar dzirdamu audiālu klikšķi, drošs pret noplūdēm. Savienojams ar adapteri lietošanai kombinācijā ar jebkuru urīna savākšanas maisu nakts laikā. | Ø 12 - 55 mm tilpums 630ml | gab. | 30 | 30 | 4.6
NVD3.4.17.1.52 | Urostomas drenējams viendaļīgs maisiņš ar Convex 4mm izvirzītu pamatni neregulārai, iekritušai stomai, negriežams ar ziedveida pamatnes formu drošākai pielipšanai pie ādas un plastikāta aizvēršanas mehānismu, kas ir atverams un aizverams maisiņa iztukšošanai, aizvēršanas mehānisms nofiksējas ar dzirdamu audiālu klikšķi, drošs pret noplūdēm. Savienojams ar adapteri lietošanai kombinācijā ar jebkuru urīna savākšanas maisu nakts laikā. | Ø 20 mm tilpums 615ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.1.53 | Urostomas drenējams viendaļīgs maisiņš ar Convex 4mm izvirzītu pamatni neregulārai, iekritušai stomai, negriežams ar ziedveida pamatnes formu drošākai pielipšanai pie ādas un plastikāta aizvēršanas mehānismu, kas ir atverams un aizverams maisiņa iztukšošanai, aizvēršanas mehānisms nofiksējas ar dzirdamu audiālu klikšķi, drošs pret noplūdēm. Savienojams ar adapteri lietošanai kombinācijā ar jebkuru urīna savākšanas maisu nakts laikā. | Ø 25 mm tilpums 615ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.1.54 | Urostomas drenējams viendaļīgs maisiņš ar Convex 4mm izvirzītu pamatni neregulārai, iekritušai stomai, negriežams ar ziedveida pamatnes formu drošākai pielipšanai pie ādas un plastikāta aizvēršanas mehānismu, kas ir atverams un aizverams maisiņa iztukšošanai, aizvēršanas mehānisms nofiksējas ar dzirdamu audiālu klikšķi, drošs pret noplūdēm. Savienojams ar adapteri lietošanai kombinācijā ar jebkuru urīna savākšanas maisu nakts laikā. | Ø 30 mm tilpums 615ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.1.55 | Urostomas drenējams viendaļīgs maisiņš ar Convex 4mm izvirzītu pamatni neregulārai, iekritušai stomai, negriežams ar ziedveida pamatnes formu drošākai pielipšanai pie ādas un plastikāta aizvēršanas mehānismu, kas ir atverams un aizverams maisiņa iztukšošanai, aizvēršanas mehānisms nofiksējas ar dzirdamu audiālu klikšķi, drošs pret noplūdēm. Savienojams ar adapteri lietošanai kombinācijā ar jebkuru urīna savākšanas maisu nakts laikā. | Ø 35 mm tilpums 615ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.2.2 | Divdaļīgās sistēmas Flexim
NVD3.4.17.2.2.53 | Pamatne stomas maisiņam, cietā, Convex neregulārai, iekritušai stomai, ar izvirzījumu 6mm, negriežama ar iespēju stomas maisinu pievienot pamatnei vismaz sešās pozīcijās, izvēloties pēc nepieciešamības. Pamatne ir aprīkota ar vadīkli kas darbojas drošai pamatnes un maisiņa savienošanai cilvēkiem ar traucētu roku integritāti, redzes traucējumiem, adipozitāti. Pamatnes līpošai daļai ir ziedveida forma, drošai pielipšanai pie ādas. | Ø 45 / 20 mm | gab. | 5 | 5 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.54 | Pamatne stomas maisiņam, cietā, Convex neregulārai, iekritušai stomai, ar izvirzījumu 6mm, negriežama ar iespēju stomas maisinu pievienot pamatnei vismaz sešās pozīcijās, izvēloties pēc nepieciešamības. Pamatne ir aprīkota ar vadīkli kas darbojas drošai pamatnes un maisiņa savienošanai cilvēkiem ar traucētu roku integritāti, redzes traucējumiem, adipozitāti. Pamatnes līpošai daļai ir ziedveida forma, drošai pielipšanai pie ādas. | Ø 45 / 25 mm | gab. | 5 | 5 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.55 | Pamatne stomas maisiņam, cietā, Convex neregulārai, iekritušai stomai, ar izvirzījumu 6mm, negriežama ar iespēju stomas maisinu pievienot pamatnei vismaz sešās pozīcijās, izvēloties pēc nepieciešamības. Pamatne ir aprīkota ar vadīkli kas darbojas drošai pamatnes un maisiņa savienošanai cilvēkiem ar traucētu roku integritāti, redzes traucējumiem, adipozitāti. Pamatnes līpošai daļai ir ziedveida forma, drošai pielipšanai pie ādas. | Ø 45 / 30 mm | gab. | 5 | 5 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.56 | Pamatne stomas maisiņam, cietā, Convex neregulārai, iekritušai stomai, ar izvirzījumu 6mm, negriežama ar iespēju stomas maisinu pievienot pamatnei vismaz sešās pozīcijās, izvēloties pēc nepieciešamības. Pamatne ir aprīkota ar vadīkli kas darbojas drošai pamatnes un maisiņa savienošanai cilvēkiem ar traucētu roku integritāti, redzes traucējumiem, adipozitāti. Pamatnes līpošai daļai ir ziedveida forma, drošai pielipšanai pie ādas. | Ø 55 / 35 mm | gab. | 5 | 5 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.57 | Pamatne stomas maisiņam, cietā, Convex neregulārai, iekritušai stomai, ar izvirzījumu 6mm, negriežama ar iespēju stomas maisinu pievienot pamatnei vismaz sešās pozīcijās, izvēloties pēc nepieciešamības. Pamatne ir aprīkota ar vadīkli kas darbojas drošai pamatnes un maisiņa savienošanai cilvēkiem ar traucētu roku integritāti, redzes traucējumiem, adipozitāti. Pamatnes līpošai daļai ir ziedveida forma, drošai pielipšanai pie ādas. | Ø 55 / 40 mm | gab. | 5 | 5 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.58 | Pamatne stomas maisiņam, cietā, Convex neregulārai, iekritušai stomai, ar izvirzījumu 6mm, negriežama ar iespēju stomas maisinu pievienot pamatnei vismaz sešās pozīcijās, izvēloties pēc nepieciešamības. Pamatne ir aprīkota ar vadīkli kas darbojas drošai pamatnes un maisiņa savienošanai cilvēkiem ar traucētu roku integritāti, redzes traucējumiem, adipozitāti. Pamatnes līpošai daļai ir ziedveida forma, drošai pielipšanai pie ādas. | Ø 65 / 45 mm | gab. | 5 | 5 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.59 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 45 mm tilpums 245 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.60 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 55 mm tilpums 230 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.61 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 45 mm tilpums 520 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.62 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 55 mm tilpums 500 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.63 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 65 mm tilpums 465 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.64 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 45 mm tilpums 665 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.65 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 55 mm tilpums 655 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.66 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 65 mm tilpums 630 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.67 | Kolostomas maisiņš, nedrenējams, cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 80 mm tilpums 590 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.68 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 45 mm tilpums 320 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.69 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 55 mm tilpums 300 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.70 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 45 mm tilpums 650 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.71 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 55 mm tilpums 635 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.72 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 65 mm tilpums 615 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.73 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 45 mm tilpums 805 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.74 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 55 mm tilpums 785 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.75 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 65 mm tilpums 755 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.76 | Ileostomas un kolostomas ar 7cm izlejas atveri drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams. | Ø 80 mm tilpums 715 ml | gab. | 30 | 30 | 4.8
NVD3.4.17.2.2.77 | Ileostomas drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams, paredzēts liela apjoma stomas saturas, piemēram pēcoperācijas periodā, savākšanai, maisiņam ir droša plastikāta atvere, ko papildus var savienot ar augstas plūsmas sekrēta savākšanas maisu ar izleju. | Ø 55 mm tilpums 970 ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.78 | Ileostomas drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams, paredzēts liela apjoma stomas saturas, piemēram pēcoperācijas periodā, savākšanai, maisiņam ir droša plastikāta atvere, ko papildus var savienot ar augstas plūsmas sekrēta savākšanas maisu ar izleju. | Ø 65 mm tilpums 940 ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.79 | Ileostomas drenējams maisiņš cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu pamatnei vismaz sešās pozīcijās, negriežams, paredzēts liela apjoma stomas saturas, piemēram pēcoperācijas periodā, savākšanai, maisiņam ir droša plastikāta atvere, ko papildus var savienot ar augstas plūsmas sekrēta savākšanas maisu ar izleju. | Ø 80 mm tilpums 900 ml | gab. | 30 | 30 | 7.9
NVD3.4.17.2.2.80 | Urostomas drenējams maisiņs cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu cietai pamatnei vismaz sešās pozīcijās, ar plastikāta izleju, kas signalizē ar audiālu klikšķi par mehānismu atvēršanu un aizvēršanu, savienojams ar adapteri savienošanai ar sekrēta savākšanas maisu. | Ø 45 mm tilpums 675 ml | gab. | 30 | 30 | 4.38
NVD3.4.17.2.2.81 | Urostomas drenējams maisiņs cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu cietai pamatnei vismaz sešās pozīcijās, ar plastikāta izleju, kas signalizē ar audiālu klikšķi par mehānismu atvēršanu un aizvēršanu, savienojams ar adapteri savienošanai ar sekrēta savākšanas maisu. | Ø 55 mm tilpums 635 ml | gab. | 30 | 30 | 4.38
NVD3.4.17.2.2.82 | Urostomas drenējams maisiņs cietai pamatnei ar iespēju pievienot maisiņu cietai pamatnei vismaz sešās pozīcijās, ar plastikāta izleju, kas signalizē ar audiālu klikšķi par mehānismu atvēršanu un aizvēršanu, savienojams ar adapteri savienošanai ar sekrēta savākšanas maisu. | Ø 65 mm tilpums 620 ml | gab. | 30 | 30 | 4.38
NVD3.4.17.4 | Stomas aprūpes aksesuāri (pieļaujamā izmēru novirze ± 10%)
NVD3.4.17.4.6 | Ātri žūstošs, izsmidzināms šķīdums, kas veido caurspīdīgu, gaisu caurlaidīgu ādas aizsargbarjeras slāni, nebojātas vai bojātas ādas aizsardzībai pret urīnu, izkārnījumiem, pārsēju līpvielām, stomas pametnes līmvielām, traumām un berzi. Nekairinošs, ātri izžūst < 30 s, caurspīdīgs, nodrošina līdz 3 dienu aizsardzību, viegli noņemams, uzlabo pārsēju un pārsēju fiksatoru lipšanu, nemazina autiņbiksīšu efektivitāti, nemazina stomas kopšanas līdzekļu lipšanu. | 28 ml flakons ar izsmidzinātāju | gab. | 10 | 10 | 6.15
NVD3.4.17.4.13 | Ātri žūstošs, mitrinošs aizsargkrēms, kas veido gaisu caurlaidīgu ādas aizsargkārtas slāni, nebojātas vai bojātas ādas aizsardzībai pret urīnu, izkārnījumiem, pārsēju līpvielām, stomas pametnes līmvielām, traumām un berzi. Nekairinošs, ātri izžūst, caurspīdīgs, nodrošina ilgstošu aizsardzību, viegli noņemams, pēc nožūšanas uzlabo pārsēju un pārsēju fiksatoru lipšanu, nemazina autiņbiksīšu efektivitāti, nemazina stomas kopšanas līdzekļu lipšanu. | 92 gr. | gab. | 10 | 10 | 10.28
NVD3.4.19.2 | Medicīniskās segas
NVD3.4.19.2.2 | Vienreizlietojama sega, neausta materiāla, satur polipropilēnu un poliesteri; baltā krāsā. | 130 x 190 cm(± 1cm) | gab. | 20 | 40 |  | 8.9999

## 5.
SIA "B.Braun Medical"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K
NVD3.5 | Dezinfekcijas līdzekļi
NVD3.5.3.1 | Virsmu dezinfekcijas līdzekļi. Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm*, ir CE marķējums ar paziņotās iestādes numuru. Jāiesniedz: ES atbilstības deklarācija, CE sertifikāts un datu drošības lapa.
NVD3.5.3.1.8 | Saudzīgs virsmu dezinfekcijas līdzeklis, gatavs lietošanai; aktīvās vielas: spirti līdz 35g/100g; piemērots visa veida jutīgu medicīnisko virsmu dezinfekcijai operāciju telpās un citur; ar baktericīdu (iesk.MRSA, VRE), mikobaktericīdu, virucīdu (iesk. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota u.c), fungicīdu un sporicīdu iedarbību. | vismaz 5000 ml | gab. | 1 | 155 | 24

## 6.
[6 empty] | SIA "B.Braun Medical" | SIA "DM Premium" | SIA "Santaks"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K | K
NVD3.6 | Vēnu katetri
NVD3.6.2 | Tauriņš – i/v adata
NVD3.6.2.1 | Tauriņš – i/v adata, trīsšķautņu slīpējums, krāsu kodējums, silikona pārklājums, sterils, individuālā iepakojumā, ar caurspīdīgu asins uztvērēju, ar 30 cm pagarinātājvadu, Luer-lock konektors. | 18 G | gab. | 100 | 200 |  |  | 0.1
NVD3.6.2.7 | Tauriņš – i/v adata, trīsšķautņu slīpējums, krāsu kodējums, silikona pārklājums, sterils, individuālā iepakojumā, ar caurspīdīgu asins uztvērēju, ar 30 cm pagarinātājvadu, Luer-lock konektors. | 24 G | gab. | 100 | 100 |  |  | 0.1
NVD3.6.4 | Perifēro vēnu katetri ar papildus injekciju portu un aizsardzību pret nejaušu saduršanos (plūsmas novirze +/- 5%)
NVD3.6.4.1 | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu, ar metāla kanilē iestrādātu aizsargmehānismu, kurš aktivizējas, tiklīdz metāla kaniles asais gals tiek izvilkts no katetra; aizsargmehānismu metāla kaniles galā nav iespējams deaktivizēt katetru atkārtotai izmantošanai; katetrs ar krāsu kodējumu, ar vārstuli un fiksāciju, kustīgi fiksācijas spārniņi, Rtg kontrastējams, metāla adata ar dubultu slīpējumu, caurspīdīgs asins uztvērējs, atraumatisks, konusveida gals, hidrofobs asins filtrs. | 14 G; plūsmas ātrums 270 ml/min. | gab. | 150 | 1050 |  | 1.9899
NVD3.6.4.2 | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu, ar metāla kanilē iestrādātu aizsargmehānismu, kurš aktivizējas, tiklīdz metāla kaniles asais gals tiek izvilkts no katetra; aizsargmehānismu metāla kaniles galā nav iespējams deaktivizēt katetru atkārtotai izmantošanai; katetrs ar krāsu kodējumu, ar vārstuli un fiksāciju, kustīgi fiksācijas spārniņi, Rtg kontrastējams, metāla adata ar dubultu slīpējumu, caurspīdīgs asins uztvērējs, atraumatisks, konusveida gals, hidrofobs asins filtrs. | 16 G; plūsmas ātrums 180 ml/min. | gab. | 150 | 4050 |  | 1.9899
NVD3.6.5 | Perifēro vēnu katetri ar injekciju portu, spārniņiem un automātiskas aktivizācijas aizsargmehānismu pret nejaušu saduršanos
NVD3.6.5.1 | Perifēro vēnu katetrs ar metāla kanilē iestrādātu aizsargmehānismu, kurš aktivizējas patstāvīgi un automātiski., aktivizētu aizsargmehānismu nav iespējams deaktivizēt katetru atkārtotai izmantošanai; katetra kaniles aizsargmehānisms nekādā veidā neietekmē vēnas kanilācijas tehniku vienas rokas tehnikā un netraucē manipulācijas izpildes vizuālo kontroli; no katetra izvilktas un ar aizsargmehānismu slēgtas metāliskās kaniles kopējais garums (ieskaitot satveršanas virsmu) nedrīkst pārsniegt 11cm; katetrs izgatavots no poliuretāna, nesatur lateksu; katetra gals atraumatisks; katetra fiksācijas spārniņi fleksibli, apzīmēti ar krāsu kodiem; spārniņos iestrādātas ventilācijas atveres, ne mazāk ka 3 katrā pusē, katetra korpusā virs spārniņiem izvietots papildus injekcijas ports ar vārstu, porta vāciņš fiksēts, rotējošs vismaz par 180°, ērti un droši vairākkārt atverams un aizverams; visā katetra garumā Rtg kontrastējošas joslas; metāla kanile ar gala slīpējumu, kas nodrošina V veida trikuspidālo ādas un vēnas griezumu, aprīkota ar caurspīdīgu asins uztvērēju, hidrofobu asins filtru un asins atpakaļplūsmas kameru, kas nodrošina dubulto asins atpakļplūsmas kontroli. Komplektā mandrēnas, kas nodrošina katetra noslēgšanu laikā, kad caur katetru nenotiek plūsma. Iepakojums izturīgs, sterilitāti nodrošinošs, ko iespējams viegli atvērt, neizmantojot papildinstrumentus; uz iepakojuma norādīts ražotāja nosaukums, ražošanas datums, derīguma termiņš, katetra izmērs, plūsmas ātrums ml/min. | 14G; garums vismaz 45 mm; spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks par 30mm x 12mm; plūsmas ātrums vismaz 305 ml/min.; | komplekts | 200 | 200 | 0.66
NVD3.6.20 | Mandrēnas perifēro venozo katetru noslēgšanai
NVD3.6.20.5 | Mandrēnas saderīgas ar attiecīga izmēra perifēro vēnu katetriem. Mandrēnas apzīmētas ar analogiem krasu kodiem, kādi ir saderīgajiem katetriem. Katra mandrēna iepakota sterila iepakojuma, kuram viena puse caurspīdīga, uz otras norādīts preces nosaukums, ražotājs, izgatavošanas datums, derīguma termiņš. | 17G | gab. | 100 | 500 | 0.25
NVD3.6.20.6 | Mandrēnas saderīgas ar attiecīga izmēra perifēro vēnu katetriem. Mandrēnas apzīmētas ar analogiem krasu kodiem, kādi ir saderīgajiem katetriem. Katra mandrēna iepakota sterila iepakojuma, kuram viena puse caurspīdīga, uz otras norādīts preces nosaukums, ražotājs, izgatavošanas datums, derīguma termiņš. | 16G | gab. | 100 | 500 | 0.25
NVD3.6.20.7 | Mandrēnas saderīgas ar attiecīga izmēra perifēro vēnu katetriem. Mandrēnas apzīmētas ar analogiem krasu kodiem, kādi ir saderīgajiem katetriem. Katra mandrēna iepakota sterila iepakojuma, kuram viena puse caurspīdīga, uz otras norādīts preces nosaukums, ražotājs, izgatavošanas datums, derīguma termiņš. | 14G | gab. | 100 | 500 | 0.25

## 7.
[6 empty] | SIA "GP Nord" | SIA "OneMed"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K
NVD3.7 | Adatas, šļirces, lancetes
NVD3.7.1 | Plānsienu injekciju adatas
NVD3.7.1.23 | Plānsienu injekciju adata, trīsšķautņu garais slīpējums, krāsu kodējums, silikona pārklājums. | 26 G, 0,45 x 25mm | gab. | 100 | 900 | 0.13
NVD3.7.1.25 | Plānsienu injekciju adata, trīsšķautņu garais slīpējums, krāsu kodējums, silikona pārklājums. | 27 G, 0,40 x 16mm | gab. | 100 | 100 | 0.13
NVD3.7.3 | Šļirces perfuzoram, sterilas
NVD3.7.3.3 | Šļirce perfuzoram, sterila, caurspīdīga, kontrastējoša skala, kontrastējošs virzulis ar dubultu blīvvirsmu. | 100 ml | gab. | 50 | 100 |  | 1.5

## 8.
SIA "OneMed"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mēr-vienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K
NVD3.8 | Skābekļa maskas
NVD3.8.2 | Skābekļa maska ar vadu un krājtelpu inhalācijām
NVD3.8.2.4 | Skābekļa maska ar vadu un krājtelpu inhalācijām, vada garums vismaz 2 m, bez lateksa un PVC piemaisījumiem, caurspīdīga, ar deguna klipsi mīkstas, ādai piekļāvīgas apmales veidā, bez metāla (ar iepēju lietot magnētiskā rezonansē). Nebulaizers ar ml iedaļām un aizskrūvējamu vāciņu. Pie O2 plūsmas 8 l/min 74 % no medikamentu izmestā tilpuma satur daļiņas, kuru diametrs ir mazāks par 5 mikroniem. | Pieaugušo izmērs | gab. | 20 | 1900 | 1.3
NVD3.8.6 | Skābekļa mitrināšanas trauks
NVD3.8.6.1 | Skābekļa mitrināšanas trauks, plastmasas, vienreizlietojams, ar papildus vītņveida adapteri M12 | tilpums vismaz 500 ml | gab. | 10 | 20 | 6.2

## 9.
[6 empty] | SIA "Arbor Medical Korporācija" | SIA "B.Braun Medical" | SIA "DM Premium" | SIA "Medeksperts" | SIA "OneMed" | SIA "Oribalt Riga"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mēr-vienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K | K | K | K | K
NVD3.9 | Zondes, intubācijas caurules, urīnpūšļa katetri
NVD3.9.1 | Zondes, duodenālās
NVD3.9.1.1 | Zondes, duodenālās, ar vadītājstīgu (garums +/-5%)
NVD3.9.1.1.3 | Zonde, duodenāla, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums ar krāsu kodējumu, ar mīkstu, atraumatisku, noapaļotu galu, ar vadītājstīgu, sterilā iepakojumā pa 1 gab. | Ch 14, garums 122 cm | gab. | 100 | 100 |  |  |  | 1.55
NVD3.9.1.1.4 | Zonde, duodenāla, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums ar krāsu kodējumu, ar mīkstu, atraumatisku, noapaļotu galu, ar vadītājstīgu, sterilā iepakojumā pa 1 gab. | Ch 14, garums 122 cm | gab. | 20 | 100 |  |  |  | 1.95
NVD3.9.1.1.5 | Zonde, duodenāla, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums ar krāsu kodējumu, ar mīkstu, atraumatisku, noapaļotu galu, ar vadītājstīgu, sterilā iepakojumā pa 1 gab. | Ch 16, garums 122 cm | gab. | 100 | 100 |  |  |  | 1.55
NVD3.9.1.1.6 | Zonde, duodenāla, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums ar krāsu kodējumu, ar mīkstu, atraumatisku, noapaļotu galu, ar vadītājstīgu, sterilā iepakojumā pa 1 gab. | Ch 16, garums 122 cm | gab. | 20 | 100 |  |  |  | 1.95
NVD3.9.2 | Zondes, enterālās (garums +/-10%)
NVD3.9.2.1 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch5, garums 50cm | gab. | 100 | 300 |  | 5.5
NVD3.9.2.2 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch5, garums 50cm | gab. | 20 | 60 |  | 5.5
NVD3.9.2.3 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch6, garums 60cm | gab. | 100 | 300 |  | 5.5
NVD3.9.2.4 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch6, garums 60cm | gab. | 20 | 60 |  | 5.5
NVD3.9.2.5 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch8, garums 80cm | gab. | 100 | 300 |  | 5.5 | 6.9536
NVD3.9.2.6 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch8, garums 80cm | gab. | 20 | 60 |  | 5.5 | 6.9536
NVD3.9.2.9 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch16, garums 80cm | gab. | 100 | 300 |  | 5.5
NVD3.9.2.10 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch16, garums 80cm | gab. | 20 | 60 |  | 5.5
NVD3.9.2.11 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch18, garums 80cm | gab. | 100 | 300 |  | 5.5
NVD3.9.2.12 | Zonde, enterālā, barošanas, PVC, sterila, graduēta, RTG kontrastējama visā garumā. Atbilst ENFit sistēmas standartiem. | Ch18, garums 80cm | gab. | 20 | 60 |  | 5.5
NVD3.9.4 | Zondes, kuņģa bez mandrēnas
NVD3.9.4.13 | Zonde, kuņģa, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums bez mandrēnas. | Ch 24 | gab. | 50 | 50 |  |  | 2.8999
NVD3.9.4.14 | Zonde, kuņģa, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums bez mandrēnas. | Ch 24 | gab. | 10 | 20 |  |  | 2.8999
NVD3.9.4.16 | Zonde, kuņģa, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums bez mandrēnas. | Ch26 | gab. | 10 | 20 |  |  | 2.8999
NVD3.9.4.17 | Zonde, kuņģa, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums bez mandrēnas. | Ch 28 | gab. | 50 | 400 |  |  | 2.8999 | 3.6583
NVD3.9.4.18 | Zonde, kuņģa, Rtg kontrastējama, piltuvveida savienojums bez mandrēnas. | Ch 28 | gab. | 10 | 105 |  |  | 2.8999 | 5.307
NVD3.9.5 | Zondes, kuņģa, ar mandrēnu
NVD3.9.5.3 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 14 | gab. | 50 | 200 |  |  | 3.4599 | 3.02
NVD3.9.5.4 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 14 | gab. | 10 | 100 |  |  | 3.4599 | 4.5771
NVD3.9.5.5 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 16 | gab. | 50 | 5000 |  |  | 3.4599 | 3.0201
NVD3.9.5.6 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 16 | gab. | 10 | 1470 |  |  | 3.4599 | 4.4425
NVD3.9.5.7 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 18 | gab. | 50 | 300 |  |  | 3.4599 | 3.0201
NVD3.9.5.8 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 18 | gab. | 10 | 100 |  |  | 3.4599 | 4.5771
NVD3.9.5.9 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 20 | gab. | 50 | 50 |  |  | 3.4599
NVD3.9.5.10 | Zonde, kuņģa, ar mandrēnu, Rtg kontrastējama, ar piltuvveida galu un 2 laterālām atverēm. | Ch 20 | gab. | 10 | 10 |  |  | 3.4599
NVD3.9.5.11 | Silikona gastrostomijas zonde ar balonu, centimetru gradācija Rtg kontrastējoša līnija. Ārējais fiksācijas disks, caurplūsmas noslēģšanas klemme, ENFit savienojums. Garums 23 cm. CH 14 | Ch 14-23cm | gab. | 50 | 50 | [5 empty] | 65
NVD3.9.5.12 | Silikona gastrostomijas zonde ar balonu, centimetru gradācija Rtg kontrastējoša līnija. Ārējais fiksācijas disks, caurplūsmas noslēģšanas klemme. Garums 23 cm. CH 18. Atbilst ENFit standartiem. | Ch 18-23 cm | gab. | 50 | 50 | [5 empty] | 65
NVD3.9.5.13 | Silikona gastrostomijas zonde ar balonu, centimetru gradācija Rtg kontrastējoša līnija. Ārējais fiksācijas disks, caurplūsmas noslēģšanas klemme. Garums 23 cm. CH 20. Atbilst ENFit standartiem. | Ch 20-23cm | gab. | 50 | 50 | [5 empty] | 65
NVD3.9.5.14 | Perkutānās endoskopiskās zondes komplekts (PEG) caurspīdīga karbotāna zonde, 40 cm gara, 3 rentgenkontrastējošas joslas, silikona ārējais fiksators, silikona rentgenkontrastējošs iekšējais fiksācijas disks, ENFit savienojums. CH 10 | Ch 10-40 cm | gab. | 50 | 50 | [5 empty] | 67
NVD3.9.5.15 | Perkutānās endoskopiskās zondes komplekts (PEG) caurspīdīga karbotāna zonde, 40 cm gara, 3 rentgenkontrastējošas joslas, silikona ārējais fiksators, silikona rentgenkontrastējošs iekšējais fiksācijas disks, ENFit savienojums. CH 14 | Ch14-40 cm | gab. | 50 | 50 | [5 empty] | 67
NVD3.9.5.16 | Perkutānās endoskopiskās zondes komplekts (PEG) caurspīdīga karbotāna zonde, 40 cm gara, 3 rentgenkontrastējošas joslas, silikona ārējais fiksators, silikona rentgenkontrastējošs iekšējais fiksācijas disks, ENFit savienojums. CH 18 | Ch 18- 40cm | gab. | 50 | 50 | [5 empty] | 67
NVD3.9.6 | Fiksatori un aizbāžņi zondēm un katetriem
NVD3.9.6.3 | Sterili, konusveida aizbāžņi, savienojami ar visu standarta izmēru katetriem un zondēm, nazogastrālo, nazointestinālo zondu un urīnpūšļa katetru noslēgšanai, izgatavoti no medicīniski izmantojama plastikāta. | nav specificēts | gab. | 100 | 5000 |  |  | 0.3999 | 0.2746
NVD3.9.6.4 | Sterili, konusveida aizbāžņi, savienojami ar visu standarta izmēru katetriem un zondēm, nazogastrālo, nazointestinālo zondu un urīnpūšļa katetru noslēgšanai, izgatavoti no medicīniski izmantojama plastikāta. | nav specificēts | gab. | 20 | 400 |  |  | 0.6999 | 1.1994
NVD3.9.10.2 | Endobronhiālā intubācijas caurule, labās puses, dalīta, ar manšeti
NVD3.9.10.2.1 | Endobronhiāla intubācijas caurulīte, labās puses. Divas ar dažādu krāsu kodētas poliuretāna manžetes trahejai un bronham, zema spiediena manžetes. Bronhiālā manžete – S veida izlocīta, kas proksimāli norobežo augšdaivas bronha lūmenu. Rentgenpozitīvs marķieris, lateksu nesaturoša, komplektā jābūt intubācijas stiletei, diviem konektoriem ar atsūkšanas un bronhoskopijas portiem, Y- veida konektors un diviem atsūkšanas katetriem. Bronhiālā tipa modifikācijai jābūt tādai, lai izslēgtu bronhu oklūziju, atraumatisks neuzliekts gals, no termosensitīva materiāla. | Izmērs: 35Fr Iekšējais diametrs: 4,8 mm Ārējais diametrs: 11,7 mm Garums: 420 mm | gab. | 20 | 20 |  |  |  | 48.48
NVD3.9.12 | Bakteriāli virāli filtri mākslīgai plaušu ventilācijai (kopā ar piedāvājumu jāiesniedz laboratorijas testa protokols ar konkrēto piedāvātā filtra kodu)
NVD3.9.12.1 | Bakteriāli virāls filtrs mākslīgai plaušu ventilācijai, ar mitrinātāju, paaugstinātu mitruma absorbcijas līmeni, filtrācijas veids- elektrostatisks, ar CO2 portu, mirusī telpa ne vairāk kā 70 ml, svars ne vairāk kā 30 g, aprīkoti ar plūsmas regulētājiem, kas nodrošina vienmērīgu plūsmas sadali caur visu filtru. Bakteriāli virāla aizsardzība filtram 99,999%, mitrinātāja efektivitāte pie VT500 ml ne mazāk kā 30, plūsmas rezistence pie 60 l/min ne vairāk kā 3,0 cm H2O, lietošanas 24h. | nav specificēts | gab. | 20 | 2540 |  |  |  |  | 4.5
NVD3.9.13 | Kombinētie filtri (kopā ar piedāvājumu jāiesniedz laboratorijas testa protokols ar konkrēto piedāvātā filtra kodu)
NVD3.9.13.1 | Filtri pieaugušo, kombinētie, ar paaugstinātu mitruma absorbcijas līmeni, filtrācijas veids - elektrostatisks, ar CO2 portu,kura vāciņš ir piestiprināts filtra korpusam, bakteriāli virālā aizsardzība ne mazāka kā 99,99% ( aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C, HIV; Covid 19), rezistence pie plūsmas 30 l/min 0,8cm H2O, bet pie 60 l/min 2,1cm H20, mitruma atdeve 30,8 mg H20/l , svars ne lielāks par 29 g., aprīkoti ar plūsmas regulētājiem, kas nodrošina vienmērīgu plūsmas sadali caur visu filtru.Ieteiktais lietošanas laiks 24h. | svars 29g±1g | gab. | 50 | 2250 |  |  |  |  | 2.76
NVD3.9.15 | Traheostomijas filtri
NVD3.9.15.3 | Traheostomijas filtrs ar vadu, filtra korpuss – caurspīdīgs, garenas formas ar gludām noapaļotām malām, ar antioklūzijas mehānismiem abos galos. Filtram ir atverams vāciņš piekļuvei atsūkšanas portam un integrēts grozāmu skābekļa konektoru ports. Filtra rezistence pie plūsmas 30 l/min 0,2cm H2O; pie 60 l/min 0,7cm H20; mitruma atdeve 26 mg H2O /l. Vada garums ne īsāks par 1,8m. | svars - ne lielāks kā 8 g; vada garums ne īsāks kā 1,8m. | gab. | 40 | 120 |  |  |  |  | 3.75
NVD3.9.16 | Ventilācijas kontūrs rullī
NVD3.9.16.1 | Ventilācijas kontūrs rullī, sadalīts15 cm garos fragmentos, katra fragmenta galos standarta konektors ventilācijas un anestēzijas aparātam. | garums 50 m, ø 15 mm | gab. | 1 | 1 |  |  |  |  | 40.7
NVD3.9.16.2 | Ventilācijas kontūrs rullī, sadalīts15 cm garos fragmentos, katra fragmenta galos standarta konektors ventilācijas un anestēzijas aparātam. | garums 50 m, ø 22 mm | gab. | 1 | 9 |  |  |  |  | 51.75
NVD3.9.16.3 | Ventilācijas kontūrs rullī, sagriežams 40 cm garos fragmentos, kuri viegli savienojami ar elpināšanas aparātu vai konektoru. | garums 50 m, ø 22 mm | gab. | 1 | 8 |  |  |  |  | 46.5
NVD3.9.21 | Urīnpūšļa katetri, Nelaton tipa, 20-23 cm
NVD3.9.21.1 | Urīnpūšļa katetrs, Nelaton tipa, 20-23 cm, sterils, no termojutīga, caurspīdīga, bioloģiski inerta materiāla, ar noapaļotu atraumatisku galu, vismaz 2 sānu atverēm, ar krāsainu izmēru kodējumu. | Ch 6 | gab. | 100 | 500 |  |  | 0.4899
NVD3.9.23 | Urīnpūšļa katetri, Nelaton tipa, 36-40 cm
NVD3.9.23.1 | Urīnpūšļa katetrs, Nelaton tipa, 36-40 cm, sterils, no termojutīga, caurspīdīga, bioloģiski inerta materiāla, ar noapaļotu atraumatisku galu, vismaz 2 sānu atverēm, ar izmēru krāsainu kodējumu. | Ch 6 | gab. | 100 | 900 | 0.4655 |  | 0.4899
NVD3.9.28 | Urīnpūšļa katetri intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 9cm, lubricēti ar hidrofilu lubrikantu
NVD3.9.28.1 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 9cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. | Ch 10 | gab. | 30 | 30 |  | 0.99
NVD3.9.28.3 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 9cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. | Ch 14 | gab. | 30 | 30 |  | 0.99
NVD3.9.29 | Urīnpūšļa katetri intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 20cm, lubricēti ar hidrofilu lubrikantu
NVD3.9.29.2 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 20cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. | Ch 10 | gab. | 30 | 30 |  | 1.76
NVD3.9.29.4 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 20cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. | Ch 14 | gab. | 30 | 30 |  | 1.76
NVD3.9.30 | Urīnpūšļa katetri intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 41cm, lubricēti ar hidrofilu lubrikantu
NVD3.9.30.1 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 41cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. | Ch 8 | gab. | 30 | 30 |  | 1.76
NVD3.9.31 | Urīnpūšļa katetri intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 9cm, lubricēti ar hidrofilu lubrikantu, ar integrētu urīna savākšanas maisu
NVD3.9.31.2 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 9cm, katetrs savienots ar integrētu urīna savākšanas maisu 700 ml, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. Urīna savākšanas maiss ar integrētu antirefluksa vārstu, tilpuma skalu līdz 700 ml, ar marķējuma soli 100 ml un atzīmi maisa atvēršanai urīna evakuācijai. | Ch 12 | gab. | 30 | 30 |  | 2.1
NVD3.9.31.3 | Urīnpūšļa katetrs intermitējošai katetrizācijai, Nelaton tipa, 9cm, katetrs savienots ar integrētu urīna savākšanas maisu 700 ml, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Piemērots arī paškatetrizācijai, t.sk. pacientiem ar traucētu roku veiklību. Urīna savākšanas maiss ar integrētu antirefluksa vārstu, tilpuma skalu līdz 700 ml, ar marķējuma soli 100 ml un atzīmi maisa atvēršanai urīna evakuācijai. | Ch 14 | gab. | 30 | 30 |  | 2.1
NVD3.9.33 | Urīnpūšļa katetri urīnpūšļa katetrizācijai, Nelaton tipa, 47cm, lubricēti ar hidrofilu lubrikantu, ar integrētu urīna savākšanas maisu, ar vārstu sterila urīna parauga savākšanai
NVD3.9.33.1 | Urīnpūšļa katetrs urīnpūšļa katetrizācijai, Nelaton tipa 47cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Savienots ar integrētu urīna savākšanas maisu 1500 ml, iepakots dubultsterilā iepakojumā, maisā integrēts vārsts sterila urīna parauga savākšanai ar šļirci vai ar vakutainera sistēmu. Urīna savākšanas maiss ar integrētu antirefluksa vārstu, tilpuma skalu līdz 1500 ml, ar marķējuma soli 100 ml, atzīmi maisa atvēršanai urīna evakuācijai un gredzenveida atveri maisa ērtai un drošai fiksācijai. | Ch 10 | gab. | 50 | 50 |  | 3.9
NVD3.9.33.3 | Urīnpūšļa katetrs urīnpūšļa katetrizācijai, Nelaton tipa 47cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Savienots ar integrētu urīna savākšanas maisu 1500 ml, iepakots dubultsterilā iepakojumā, maisā integrēts vārsts sterila urīna parauga savākšanai ar šļirci vai ar vakutainera sistēmu. Urīna savākšanas maiss ar integrētu antirefluksa vārstu, tilpuma skalu līdz 1500 ml, ar marķējuma soli 100 ml, atzīmi maisa atvēršanai urīna evakuācijai un gredzenveida atveri maisa ērtai un drošai fiksācijai. | Ch 14 | gab. | 50 | 50 |  | 3.9
NVD3.9.33.4 | Urīnpūšļa katetrs urīnpūšļa katetrizācijai, Nelaton tipa 47cm, lubricēts ar hidrofilu lubrikantu, kura sastāvā ir ūdens un glicerīns; atvērts iepakojums saglabā lubrikanta īpašības līdz 60 min. Materiāls nesatur PVC un DEHP. Katetrs ievadāms izmantojot bezpieskāriena tehniku, ko nodrošina katetra iepakojuma dizains un to ir iespējams atvērt trīs vietās. Savienots ar integrētu urīna savākšanas maisu 1500 ml, iepakots dubultsterilā iepakojumā, maisā integrēts vārsts sterila urīna parauga savākšanai ar šļirci vai ar vakutainera sistēmu. Urīna savākšanas maiss ar integrētu antirefluksa vārstu, tilpuma skalu līdz 1500 ml, ar marķējuma soli 100 ml, atzīmi maisa atvēršanai urīna evakuācijai un gredzenveida atveri maisa ērtai un drošai fiksācijai. | Ch 16 | gab. | 50 | 50 |  | 3.9

## 12.
[6 empty] | SIA "B.Braun Medical" | SIA "Medeksperts"
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Izmērs | Mēr-vienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | K | K
NVD3.12 | Skalpeļi
NVD3.12.1 | Skalpeļi, vienreizlietojami, sterili
NVD3.12.1.5 | Skalpelis, vienreizlietojams, sterils, slīpējums nodrošina tiešu, precīzu griezumu, izgatavots no oglekļa tērauda, nelūstošs, katrs skalpelis atsevišķā iepakojumā. | N 18 | gab. | 50 | 500 | 0.7916 | 0.5

## 14.
[6 empty] | SIA "Magnum Medical" | SIA "Oribalt Rīga"
[6 empty] | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. |  | Izmērs | Mērvienība | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Indikatīvais daudzums vienam gadam | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN | Vienas vienības maksimālā cena EUR bez PVN
A |  | C | D | E | F | K | K
NVD3.14
NVD3.14.3.5 | Uzsūcošas bikses urīna un fēču nesaturēšanai ar anatomiski pielāgotu formu mazkustīgiem pacientiem - gaisu caurlaidīgs materiāls visai ārējai biksīšu virsmai; atplēšamas sānu malas; ar mitruma indikatorlīniju un aromāta kontroles sistēmu; ārējās elastīgas sānu malas aizmugurē atkārto augšstilba anatomisko formu; iekšējā elastīgā aizsargbarjera visā uzsūcošās daļas garumā; elastīgās nošuves izstrādājuma jostas daļā šķērso uzsūcošo daļu; izstrādājuma uzsūcošajai daļai ir anatomiska forma; papildus iestrādāta sistēma uzsūcošajā daļā, kas nodrošina papildu noplūdes drošību un absorbcijas ātrumu (norādīt piedāvājumā kāda sistēma izmantota) un maksimālu piekļaušanos; uzsūcošās daļas maksimālais platums - 16 cm (+/- 1cm); uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948, dermataloģiski testētas laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 10993 (vai ekvivalents veids). |  |  | 50
NVD3.14.3.5.5 | uzsūkšanas spēja vismaz 1500 g | M | gab. |  | 11150 | 0.8077
NVD3.14.3.5.8 | uzsūkšanas spēja vismaz 1500 g | L | gab. |  | 44900 | 0.9675
NVD3.14.3.7 | Uzsūcošas bikses urīna nesaturēšanai, vīriešiem (obligāti norādīts ražotāja dokumentācijā), atplēšamas sānu malas, gaisu caurlaidīgs materiāls visai ārējai biksīšu virsmai, ar aromāta kontroles sistēmu, apmali un uzsūcošā slāņa izvietojumu, atbilstoši vīriešu anatomijai, kas nodrošina sausu kontaktvirsmu, izstrādājums pietuvināts klasiskās vīriešu apakšveļas formai, elastīgās nošuves izstrādājuma jostas daļā šķērso uzsūcošo daļu, uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948 |  |  | 50
NVD3.14.3.7.2 | uzsūkšanas spēja vismaz 1300 g | S/M | gab. |  | 950 | 0.855 | 1.2635
NVD3.14.3.7.4 | uzsūkšanas spēja vismaz 1300 g | L/XL | gab. |  | 2350 | 1.03 | 1.1684
NVD3.14.4.6 | Ieliktņi urīna nesaturēšanai vīriešiem, no gaisu caurlaidīga materiāla, ar anatomisku formu, aizsardzība pret noplūdēm, ar aromāta neitralizācijas/kontroles sistēmu, un pašlīmējošām joslām, nodrošina šķidruma ātru uzsūkšanos, ādai draudzīgs, dermatoloģiski testētas laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 10993 (vai ekvivalents veids), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948 |  |  | 50
NVD3.14.4.6.3 | ar uzsūkšanas spēju vismaz 330 g, "tūtiņas" forma. | nav specificēts | gab. |  | 100 | 0.4