## Servertehnikas papildinājums
1.pielikums
Tehniskā specifikācija un maksimālās cenas
Id. Nr. VRAA EIS 2022/12/AK/CI-115-2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | SIA "ATEA" | SIA "DATI Group" | SIA "IPRO" | SIA "TelCom"
Nr.p.k. | Pamata specifikācijas prasība
CI115-2 | 1.daļa "Komutācijas skapji" |  | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI115.2.3. | Komutācijas skapji
CI115.2.3.4 | Komutācijas skapis, 4.veids |  | 1000 | 120 | 325.1 | 250
| Statnes augstums un izmērs | Skapja augstumam ir jābūt 6 U-9 U (konkrētie izmēri pēc pircēja pieprasījuma)
| Durvis | Skapim jābūt komplektētam ar stikla vai slēgtām durvīm (atkarībā no pircēja pieprasītā) ar slēdzeni
| Ventilācijas atveres | Skapim jābūt komplektētam ar ventilācijas atverēm jumtā
| Konstruktīvās prasības | Skapim jābūt stiprināmam pie sienas
| Plaukti | Nav pieprasīts
| Elektrības sadales paneļi | Nav pieprasīts
| Vadu organizētāji | Nav pieprasīts
| Vadotnes | Nav pieprasīts
| Temperatūras devēji | Nav pieprasīts
| Zemējums | Nav pieprasīts
| Garantija | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena5
CI115.2.3.5 | Komutācijas skapis, 5.veids |  | 575 | 350 |  | 550
| Statnes augstums un izmērs | Skapja augstumam ir jābūt 20 U +/-5 U (konkrētie izmēri pēc pircēja pieprasījuma)
| Durvis | Skapim jābūt komplektētam ar stikla vai slēgtām durvīm (atkarībā no pircēja pieprasītā) ar slēdzeni
| Ventilācijas atveres | Skapim jābūt komplektētam ar ventilācijas atverēm jumtā un pamatnē
| Konstruktīvās prasības | Skapim jābūt novietojamam uz grīdas un jābūt aprīkotam ar skapja stabilizācijas komplektu
| Plaukti | Plauktu skaitu un veidu norāda pircējs
| Elektrības sadales paneļi | Skapjos jābūt uzstādītam 19” elektrības sadales panelim ar vismaz 8 pieslēguma vietām. Visām tīkla iekārtām jāstrādā elektrobarošanas 50 Hz maiņstrāvas tīklā ar 220 V spriegumu. Maksimālās strāvas stiprums 16 A
| Vadu organizētāji | Skapim jābūt aprīkotam ar savienotājvadu organizētājiem. Tos jāvar stiprināt gan horizontāli, gan vertikāli
| Vadotnes | Skapī jābūt ievietotām vadotnēm
| Temperatūras devēji | Nav pieprasīts
| Zemējums | Skapim ir jābūt aprīkotam ar zemējuma komplektu, kas stiprināms skapī vai pie 19" paneļa
| Garantija | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena5
Prasības 1.daļai "Komutācijas skapji"
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | Ja tiek izmantotas kartona kastes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 80% pārstrādāta materiāla. Ja galīgajam iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus vai loksnes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 75% pārstrādāto izejvielu vai arī tām jābūt bioloģiski noārdāmām vai kompostējamām saskaņā ar standartā EN 13432 noteiktajām definīcijām. Kritērijs attiecas tikai uz primāro iepakojumu, kā noteikts Direktīvā 94/62/EK.
Veselībai bīstamas vielas plastmasas daļās, kas sver vairāk par 25 g, nesatur tādas liesmas slāpējošas vielas vai preparātus, kam piešķirts riska apzīmējums atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 1.daļai "Komutācijas skapji"
| 1 | Piegādātās servertehnikas garantijas laiks sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs vai jābūt citam veidam kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
| 2 | Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
| 5 | Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | SIA "Adaptive" | SIA "ATEA" | SIA "Baltic Premier Partners" | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | SIA "BITE Latvija" | AS "Capital" | SIA "Corporate Systems" | SIA "Datakom" | SIA "DATI Group" | SIA "IPRO" | SIA "OptiCom" | SIA "Santa Monica Networks" | SIA "TelCom" | SIA "Tet"
Nr.p.k. | Nr. katalogā | Pamata specifikācijas prasība | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI115-2 |  | 2.daļa "Tīkla iekārtas"
CI115.3. | CI115.3. | Tīkla iekārtas1,3,5
CI115.3.2. | CI115.3.2. | Tīkla infrastruktūras paplašināšana*
CI115.3.2.1. | CI115.3.2.1. | Cisco infrastruktūras paplašinājumi
CI115.3.2.1.4. | CI115.3.2.1.4. | Catalyst 9400 sērijas komutatori
CI115.3.2.1.4.3 | CI115.3.2.1.4.3 | Citi Cisco Catalyst 94XX sērijas produkti | 47000 | 36184.67 |  |  |  | 39866 | 33574.6287 | 43399.908 | 36166.99 | 36191.13 | 40145 | 33574.63 | 38000 | 36166.59
CI115.3.2.1.6. | CI115.3.2.1.6. | Nexus 9300 sērijas komutatori
CI115.3.2.1.6.27 | CI115.3.2.1.6.27 | Citi N9K sērijas produkti | 255000 | 197747.58 |  |  |  | 217868 | 183483.8099 | 237178.51 | 197648.99 | 197648.76 | 219390 | 183483.81 | 201000 | 197648.76
CI115.3.2.1.6.28 | CI115.3.2.1.6.28 | APIC-CLUSTER - M3 / L3 / XS | 170000 | 128696 |  |  |  | 141791 | 119412.9967 | 154358.01 | 128631.99 | 128722 | 142781 | 119413 | 135500 | 128631.68
CI115.3.2.1.6.29 | CI115.3.2.1.6.29 | APIC-M3 / L3 | 55000 | 42447.92 |  |  |  | 46767 | 39386.1029 | 50912.05 | 42426.99 | 42446 | 47094 | 39386.1 | 45300 | 42426.71
CI115.3.2.1.8. | CI115.3.2.1.8. | Nexus 9000 sērijas komutatori
CI115.3.2.1.8.6 | CI115.3.2.1.8.6 | Citi DS-C9 sērijas produkti | 275000 | 210691.89 |  |  |  | 232130 | 195494.43 | 252703.92 | 210586.99 | 210619.93 | 233751 | 195494.43 | 215400 | 210586.6
CI115.3.2.1.10. | CI115.3.2.1.10. | Cisco 300 sērijas komutatori
CI115.3.2.1.10.21 | CI115.3.2.1.10.21 | Cisco Business 350 sērijas komutatori | 10000 | 7677.27 |  |  |  | 8458 | 7123.4961 | 9208.116 | 7673.99 | 7658.32 | 8518 | 7123.5 | 8450 | 7673.43
CI115.3.2.1.13 | CI115.3.2.1.13 | Meraki sērijas komutatori
CI115.3.2.1.13.9 | CI115.3.2.1.13.16 | Citi Meraki sērijas komutatori | 37000 | 29085.42 |  |  |  | 32045 | 26987.4489 | 34885.056 | 29070.99 | 29046.73 | 32269 | 26987.45 | 29500 | 29070.88
CI115.3.2.1.14. | CI115.3.2.1.14. | Maršrutētāji
CI115.3.2.1.14.37 | CI115.3.2.1.14.37 | Citi IR produkti | 27000 | 21069.13 |  |  |  | 23213 | 19549.3873 | 25270.32 | 21058.99 | 21080.82 | 23375 | 19549.39 | 23900 | 21058.6
CI115.3.2.1.14.38 | CI115.3.2.1.14.38 | Citi C sērijas produkti | 245000 | 189460.55 |  |  |  | 208738 | 175794.5321 | 227239.044 | 189365.99 | 189254.77 | 210196 | 175794.53 | 195300 | 173566.02
CI115.3.2.1.14.39 | CI115.3.2.1.14.39 | Citi N sērijas produkti | 310000 | 238433.03 |  |  |  | 262693 | 221234.5618 | 285976.644 | 238313.99 | 238202.43 | 264528 | 221234.56 | 245900 | 238313.87
CI115.3.2.1.14.40 | CI115.3.2.1.14.40 | Citi NCS sērijas produkti | 430000 | 332756.37 |  |  |  | 366614 | 308754.2425 | 399108.084 | 332590.99 | 332490.38 | 369175 | 308754.24 | 335750 | 332590.07
CI115.3.2.1.14.41 | CI115.3.2.1.14.41 | Citi ISR/ASR sērijas produkti | 2800000 | 2288770.03 |  |  |  | 2521650 | 2123678.2584 | 2745151.464 | 2287626.99 | 2287730.59 | 2539265 | 2123678.26 | 2350200 | 2287626.22
CI115.3.2.1.15. | CI115.3.2.1.15. | Cisco Catalyst sērijas komutatori un to paplašināšanas moduļi
CI115.3.2.1.15.1 | CI115.3.2.1.15.1 | Citi Cisco Catalyst sērijas komutatori | 215000 | 166777.58 |  |  |  | 183747 | 154747.707 | 200033.076 | 166694.99 | 166760.9 | 185031 | 154747.71 | 175200 | 166694.23
CI115.3.2.1.16. | CI115.3.2.1.16. | Cisco Nexus sērijas komutatori un to paplašināšanas moduļi
CI115.3.2.1.16.1 | CI115.3.2.1.16.1 | Cisco Nexus 9000 sērijas komutatori | 635000 | 488030.23 |  |  |  | 537687 | 452828.0171 | 585343.608 | 487786.99 | 487881.57 | 541443 | 452828.02 | 499500 | 487786.34
CI115.3.2.1.17. | CI115.3.2.1.17. | Cisco MDS sērijas komutātori
CI115.3.2.1.17.1 | CI115.3.2.1.17.1 | Cisco MDS sērijas komutatori | 275000 | 210691.89 |  |  |  | 232130 | 195494.43 | 252703.92 | 210586.99 | 210674.47 | 233751 | 195494.43 | 210500 | 210586.6
CI115.3.2.1.18. | CI115.3.2.1.18. | Ugunssienas
CI115.3.2.1.18.1 | CI115.3.2.1.18.1 | Cisco Secure Firewall sērija | 325000 | 251201.2 |  |  |  | 276761 | 233081.749 | 301290.792 | 251075.99 | 250992.33 | 278694 | 233081.75 | 251075 | 251075.66
CI115.3.2.1.18.2 | CI115.3.2.1.18.2 | Cisco Firepower sērija | 650000 | 501377.22 |  |  |  | 552392 | 465212.2726 | 601351.992 | 501127.99 | 501046.32 | 556251 | 465212.27 | 501126 | 501126.66
CI115.3.2.1.18.3 | CI115.3.2.1.18.3 | Cisco Meraki sērija | 35000 | 26199.31 |  |  |  | 28865 | 24309.5247 | 31423.464 | 26186.99 | 26263.89 | 29067 | 24309.52 | 26186 | 26186.22
CI115.3.2.1.19. | CI115.3.2.1.19. | Cisco Collaboration iekārtas
CI115.3.2.1.19.1 | CI115.3.2.1.19.1 | Cisco Webex grupas produkti | 470000 | 361363.07 |  |  |  | 398131 | 335297.5121 | 433418.976 | 361182.99 | 361275.33 | 400913 | 335297.51 | 385230 | 361182.48
CI115.3.2.2. | CI115.3.2.2. | Extreme Networks grēdojamo komutatoru paplašinājumi
CI115.3.2.2.1. | CI115.3.2.2.1. | Extreme Networks grēdojamie komutatori
CI115.3.2.2.1.63 | CI115.3.2.2.1.63 | Citi Extreme Networks grēdojamie komutatori |  |  | 33403 | [5 empty] | 34104.46
CI115.3.2.3. | CI115.3.2.3. | HP modulāro komutatoru paplašinājumi
CI115.3.2.3.9. | CI115.3.2.3.10. | ARUBA komutatori
CI115.3.2.3.9.1 | CI115.3.2.3.10.1 | Citi ARUBA grupas komutatori | 100000 | 120000 |  | 94000 |  |  |  | 148530 |  |  | 124000 | 123775 | 88640
CI115.3.2.3.10. | CI115.3.2.3.11. | HPE FLEXNETWORK maršrutētāji
CI115.3.2.3.10.1 | CI115.3.2.3.11.1 | Citi HPE FLEXNETWORK grupas maršrutētāji | 22000 | 24000 |  | 23000 |  |  |  | 30975.6 |  |  | 30000 | 35743 | 19450
CI115.3.2.3.11. | CI115.3.2.3.12. | HPE FlexFabric komutatori
CI115.3.2.3.11.1 | CI115.3.2.3.12.1 | Citi HPE FlexFabric grupas komutatori | 78000 | 87000 |  | 78000 |  |  |  | 117976.8 |  |  | 99000 | 112958 | 65900
CI115.3.2.6. | CI115.3.2.6. | Mikrotik tīklošanas iekārtas
CI115.3.2.6.28 | CI115.3.2.6.28 | Citi Mikrotik grupas produkti |  | 2600 | [5 empty] | 2691 |  |  |  |  | 3500
CI115.3.2.9. | CI115.3.2.9. | Fortinet infrastruktūras paplašinājumi
CI115.3.2.9.8. | CI115.3.2.9.8. | FortiSwitch komutātori
CI115.3.2.9.8.1 | CI115.3.2.9.8.1 | Citi FortiSwitch grupas komutatori | 47000 | 39000 |  |  | 33295 |  | 33295.25 |  |  |  | 36292 | 33295.4 |  | 33295
CI115.3.2.13. | CI115.3.2.13. | Sophos tīkla infrastruktūras paplašināšana
CI115.3.2.13.1 | CI115.3.2.13.1 | Sophos XGS sērija | [7 empty] | 45268.8 | 37724.01 |  | 41496
CI115.3.2.13.2 | CI115.3.2.13.2 | Sophos SG sērija | [7 empty] | 37912.8 | 31594.01 |  | 34753
CI115.3.2.13.3 | CI115.3.2.13.3 | Sophos Accessories | [7 empty] | 7432.8 | 6194.01 |  | 6813
CI115.3.2.13.4 | CI115.3.2.13.4 | Sophos komutatori | [7 empty] | 5988 | 4990.01 |  | 5489
CI115.3.2.13.5 | CI115.3.3.8.1 | Sophos Wi-Fi piekļuves punkti | [7 empty] | 1526.4 | 1272.01 |  | 1399
CI115.3.2.13.6 | CI115.3.2.13.6 | Sophos SD-WAN iekārtas | [7 empty] | 1260 | 1050.01 |  | 1155
CI115.3.2.15. | CI115.3.2.15. | Checkpoint Security Gateway tīkla infrastruktūras paplašināšana
CI115.3.2.15.1 | CI115.3.2.15.1 | Check Point Maestro Solution - network management device grupas produkti | [9 empty] | 2170992.72 | 2301361
CI115.3.2.15.2 | CI115.3.2.15.2 | Checkpoint Quantum grupas produkti | [9 empty] | 1999900.33 | 2120000
CI115.3.2.15.3 | CI115.3.2.15.3 | Checkpoint SandBlast grupas produkti | [9 empty] | 640292 | 678667
CI115.3.2.15.4 | CI115.3.2.15.4 | Citi Smart-1 grupas produkti | [9 empty] | 377765.69 | 400358
CI115.3.2.19. | CI115.3.2.19. | F5 tīkla infrastruktūras paplašinājumi
CI115.3.2.19.1 | CI115.3.2.19.1 | F5 Application Delivery Controller grupas produkti | [9 empty] | 721278.55 |  | 918115.71
CI115.3.3. | CI115.3.3. | Bezvadu tīkla paplašināšana**
CI115.3.3.1. | CI115.3.3.1. | Cisco bezvadu tīklu paplašinājumi
CI115.3.3.1.1. | CI115.3.3.1.1. | Bezvadu tīkla piekļuves punkti ar papildaprīkojumu
CI115.3.3.1.1.1. | CI115.3.3.1.1.1. | Kontrolieri un piekļuves punkti
CI115.3.3.1.1.1.24 | CI115.3.3.1.1.1.24 | Citi Cisco Meraki kontrolieri, piekļuves punkti, tīkla pārvaldības iekārtas | 35000 | 26186.22 |  |  |  | 28865 | 24309.5247 | 31423.464 | 26186.99 | 26231.45 | 29067 | 24309.52 | 28000 | 26186.22
CI115.3.3.1.1.1.25 | CI115.3.3.1.1.1.25 | Citi Cisco Catalyst sērijas piekļuves punkti | 175000 | 131730.63 |  |  |  | 145207 | 122289.8533 | 158076.756 | 131730.99 | 131825.85 | 146221 | 122289.85 | 135240 | 131730.63
CI115.3.3.2.2. | CI115.3.3.2.2. | Extreme Networks piekļuves punkti
CI115.3.3.2.2.18 | CI115.3.3.2.2.18 | Citi Extreme Networks piekļuves punkti |  |  | 3825 | [5 empty] | 3905.33
CI115.3.3.3.1 | CI115.3.3.3.1 | Mikrotik bezvadu piekļuves punkti
CI115.3.3.3.1.18 | CI115.3.3.3.1.18 | Citi Mikrotik grupas produkti |  | 620 |  |  |  | 640 |  | 586.5 |  |  |  |  | 720
CI115.3.3.5. | CI115.3.3.5. | Fortinet bezvadu tīklu paplašinājumi
CI115.3.3.5.1. | CI115.3.3.5.1. | Fortinet bezvadu piekļuves punkti
CI115.3.3.5.1.23 | CI115.3.3.5.1.23 | Citi Fortinet grupas bezvadu piekļuves punkti | 3000 | 4000 |  |  | 3276 |  | 3275.16 |  |  |  | 3570 | 3275.56 |  | 3276
CI115.3.3.5.2. | CI115.3.3.5.2. | Fortinet bezvadu kontrolieri FortiAP bezvadu piekļuves punktu sērijai
CI115.3.3.5.2.59 | CI115.3.3.5.2.59 | Citi FortiGate bezvadu kontrolieri un bezvadu piekļuves punkti | 30500 | 23500 |  |  | 19650 |  | 19651.04 |  |  |  | 21419 | 19650.02 |  | 19650
CI115.3.3.6.2. | CI115.3.3.6.2. | HP Aruba piekļuves punkti
CI115.3.3.6.2.23 | CI115.3.3.6.2.23 | Citi Aruba grupas piekļuves punkti | 4200 | 4700 |  | 3100 |  |  |  | 5742 |  |  | 5500 | 4785 | 3690
CI115.3.4. | CI115.3.4. | Yubico drošības ierīce
CI115.3.4.1 | CI115.3.4.1 | Yubico drošības ierīce |  | 1200 | [7 empty] | 1211
Prasības 2.daļai "Tīkla iekārtas"
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). RoHS-compliant. Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
Iekārtu atbilstība ir novērtēta un apliecināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi" noteikto.
Iekārtām ar saviem parametriem jānodrošina atbilstība Elektronisko sakaru likumā un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos noteiktajam regulējumam (t.sk. Nacionālajam radiofrekvenču plānam).
| * Prasības grēdojamo / modulāro komutatoru Pircējam | Minēto apakšpozīciju Pircējam (gala lietotāja iestādei) jāatbilst prasībai, ka attiecīgā Pircēja (gala lietotāja iestādei) rīcībā jābūt attiecīgā ražotāja grēdojamiem/modulāriem komutatoriem. Piegādātājs specifikācijā minētajām precēm var piedāvāt ekvivalentas. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros tiek uzskatīts tāds iekārtu un programmatūras kopums, kas ir ekvivalents pieprasītajam gan pēc funkcionalitātes, t.sk. fiziskās saderības, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti u.tml.). Piedāvātajam iekārtu un programmatūras kopumam ir jābūt arī ekonomiski ekvivalentam attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties risinājuma ieviešanas un lietošanas laikā. Gadījumā, ja tiek piedāvāts ekvivalents iekārtu un programmatūras kopums, Piegādātājam jānodrošina visu Pircēja darbinieku apmācība risinājuma lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar risinājuma ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu un citus iespējamos izdevumus visā risinājuma lietošanas laikā.
| ** Prasības bezvadu risinājumu paplašinājumu Pircējam | Minēto apakšpozīciju Pircējam (gala lietotāja iestādei) jāatbilst prasībai, ka attiecīgā Pircēja (gala lietotāja iestādes) rīcībā ir jābūt attiecīgā ražotāja bezvadu tīkla risinājumam. Piegādātājs specifikācijā minētajām precēm var piedāvāt ekvivalentas. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros tiek uzskatīts tāds iekārtu un programmatūras kopums, kas ir ekvivalents pieprasītajam gan pēc funkcionalitātes, t.sk. fiziskās saderības, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti u.tml.). Piedāvātajam iekārtu un programmatūras kopumam ir jābūt arī ekonomiski ekvivalentam attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties risinājuma ieviešanas un lietošanas laikā. Gadījumā, ja tiek piedāvāts ekvivalents iekārtu un programmatūras kopums, Piegādātājam jānodrošina visu Pircēja darbinieku apmācība risinājuma lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar risinājuma ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus visā risinājuma lietošanas laikā.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 2.daļai "Tīkla iekārtas"
| 1 | Piegādātās servertehnikas garantijas laiks vismaz divi gadi sākas preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas brīdī Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs un publiska ražotāja tīmekļa vieta garantijas pārbaudei vai jābūt citam veidam, kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
| 3 | Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
| 5 | Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | SIA "Adaptive" | SIA "ATEA" | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | AS "Capital" | SIA "Datakom" | SIA "DATI Group" | SIA "IPRO" | SIA "MultiCore" | SIA "OptiCom" | SIA "TelCom" | SIA "Tet"
Nr.p.k. | Pamata specifikācijas prasība |  | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI115-2 | 3.daļa "Nepārtrauktās barošanas iekārtas"
CI115.4. | Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 1000 VA1,3,6
CI115.4.13 | 13.veids |  | 2450 | 2500 | 3000 | 2178 | 3000 | 1960 | 2517.25 | 2478 | 2865 | 2100 | 1706.46
| Arhitektūra | Online
| Tips | Tower
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 2000 VA/1800 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Darba frekvence | 40-70 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai | Ne mazāk kā 3.0 minūtes
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | RJ45 (Ethernet)
CI115.4.14 | 14.veids |  | 3900 | 4000 | 4000 | 3197 | 4200 | 1960 | 4083 | 3988 | 4648 | 2590 | 1878.84
| Arhitektūra | Online
| Tips | Tower vai Rack-mount (veidu norāda pircējs)
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 3000 VA/2700 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Darba frekvence | 40-70 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai | Ne mazāk kā 3.0 minūtes
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | RJ45 (Ethernet)
CI115.4.15 | 15.veids |  | 6000 | 6000 | 6000 | 4320 | 7000 | 3580 | 6144 | 5898 | 6994 | 3950 | 2764.2
| Arhitektūra | Online
| Tips | Tower vai Rack-mount (veidu norāda pircējs)
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 5000VA/4500W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | Vismaz 180V–270V
| Darba frekvence | 40-70 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai | Ne mazāk kā 3.0 minūtes
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Vismaz RJ-45, Serial, USB
CI115.4.16 | 16.veids |  | 7000 | 7000 | 7000 | 4644 |  | 3580 | 7145 | 6898 | 8131 | 5600 | 2995.74
| Arhitektūra | Online
| Tips | Tower vai Rack-mount (veidu norāda pircējs)
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 6000 VA/5400 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Darba frekvence | 40-70 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai | Ne mazāk kā 2.4 minūtes
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Vismaz RJ-45, Serial, USB
CI115.4.17 | 17.veids |  | 9100 | 9000 | 9000 | 9450 |  | 5210 | 9329 | 8898 | 10614 | 6990 | 4023.9
| Arhitektūra | Online
| Tips | Tower vai Rack-mount (veidu norāda pircējs)
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 8000 VA/7200 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | Pie 230 V (vismaz 160 V–275 V) un pie 400 V (vismaz 277 V–476 V)
| Darba frekvence | 40-70 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai | Ne mazāk kā 3.0 minūtes
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Vismaz RJ-45, Serial, USB
CI115.4.18 | 18.veids |  | 11000 | 10000 | 11000 | 12060 |  |  | 11341 | 10898 | 12905 | 8490
| Arhitektūra | Online
| Tips | Tower vai Rack-mount (veidu norāda pircējs)
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 10000 VA/9000 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | Pie 230V (vismaz 160 V–275 V) un pie 400 V (vismaz 277 V–476 V)
| Darba frekvence | 40-70 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai | Ne mazāk kā 3.0 minūtes
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Vismaz RJ-45, Serial, USB
Prasības 3.daļai "Nepārtrauktās barošanas iekārtas"
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). RoHS-compliant. Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 3.daļai "Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 1000 VA"
| 1 | Piegādātās tehnikas garantijas laiks trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram, sākas preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas brīdī Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs. Piedāvātās servertehnikas ražotājam ir jābūt publiskai tīmekļvietnei garantijas pārbaudei pēc seriālā numura vai jābūt citam veidam, kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
| 3 | Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
| 5 | Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  | SIA "Adaptive" | SIA "ATEA" | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | AS "Capital" | SIA "Corporate Systems" | SIA "Datakom" | SIA "DATI Group" | SIA "IPRO" | SIA "MultiCore" | SIA "OptiCom" | SIA "Santa Monika Networks" | SIA "TCon" | SIA "TelCom" | SIA "Tet"
Nr.p.k. | Pamata specifikācijas prasība | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI115-2 | 4.daļa "Servertehnikas komponentes"
CI115.6. | Papildu komponentes servertehnikai
CI115.6.1. | Komponentes RACK un Blade serveriem
CI115.6.1.5. | Papildu diski SSD diski
CI115.6.1.5.30 | Vismaz 100GB SATA SSD | 800 | 18234.71 | 2400 | 1005 | 18216.49 | 2963.88 | 18216.99 | 18172 |  | 20220 | 16910.96 |  | 2350 | 18216.49
CI115.6.1.5.31 | Vismaz 100GB SAS 6G SSD | 1000 | 46942.18 | 2730 | 1504 | 46895.28 | 3766.33 | 46895.99 | 46841 |  | 52054 | 43534.42 | 5000 | 43500 | 46895.28
CI115.6.1.5.32 | Vismaz 100GB SAS 12G SSD | 1700 | 46942.18 | 4750 | 4788 | 46895.28 | 6259.87 | 46895.99 | 46930 |  | 7000 | 43534.42 | 7000 | 44500 | 46895.28
CI115.6.1.7. | GPU adapteri
CI115.6.1.7.15 | Citi NVIDIA GPU adapteri | 22000 | 25000 | 35000 | 19335 |  | 22044 | 12000 |  | 23990 | 50000 |  |  | 27293
CI115.6.1.14. | Licences * un *****
CI115.6.1.14.4. | RedHat programmatūra un atbalsts
CI115.6.1.14.4.1 | Red Hat programmatūra un atbalsts (Linux grupas un OpenShift grupas produkti (Kubernetes Engine; Container Platform un Platform)) | [5 empty] | 17600 | 16001.99 | 16045.12
CI115.6.1.16. | Papildu diski SATA/SAS (nav karsti maināmi) HDD
CI115.6.1.16.1 | Vismaz 200 GB (vismaz x RPM) | 350 | 4890 |  | 380 | 4545.3676 | 983.77 | 4896.99 | 4875 |  | 5435 | 4545.37 | 1500 | 4500 | 4896.27
CI115.6.2. | Papildu komponentes Pircēja rīcībā esošajai servertehnikai
CI115.6.2.1. | Komponentes DELL tehnikai
CI115.6.2.1.12. | Garantijas pagarināšana, programmatūra un tās uzturēšanas pagarināšana Dell datu glabātuvēm
CI115.6.2.1.12.1 | Garantijas pagarināšana, programmatūra un tās uzturēšanas pagarināšana Dell datu glabātuvēm |  | 200000 |  | 206000 |  |  | 200000 |  | 25900
CI115.6.2.3. | Komponentes HPE tehnikai**
CI115.6.2.3.5. | Tīkla iekārtu papildkomponentes
CI115.6.2.3.5.1. | Moduļi, kabeļi, adapteri, antenas, stiprinājumi un barošanas bloki
CI115.6.2.3.5.1.60 | Citi HPE X grupas produkti | 110000 | 121979.81 | 140000 |  |  | 90355.4148 |  |  |  | 143000 | 142877 |  | 130000
CI115.6.2.3.7. | Serveru statnes
CI115.6.2.3.7.2 | HPE statņu komponentes | 4000 | 9666.73 | 6000 |  |  | 7160.5428 |  |  |  | 8500 |  | 9000 | 4389
CI115.6.2.3.13. | Kontrolieri un adapteri
CI115.6.2.3.13.1 | Microchip SRxxx Tri-Mode Controller for HPE GenXX/GenXX Plus kontrolieri | 3000 | 13736.51 | 11000 |  |  | 10175.1936 |  |  |  | 11500 |  | 11000 | 2595.6
CI115.6.2.3.14. | HPE porgrammatūras licences un to uzturēšana * un *****
CI115.6.2.3.14.1 | HPE programmatūra, atbalsts un servisa pagarināšana servertehnikai | 240000 | 277668.2 | 230000 |  |  | 205680.15 |  |  |  | 240000 |  | 250000 | 296420.6
CI115.6.2.4. | Komponentes Cisco tehnikai**
CI115.6.2.4.6. | Fabrikas komutatori, komutatori un paplašinājumi (FEX)
CI115.6.2.4.6.38 | Citi Cisco Catalyst 9XXX Series tīkla produkti un moduļi | 155000 | 119506.97 |  | 132612.9543 | 110908.9584 | 119471.13 | 119471.99 | 119537.13 |  | 132613 | 110908.96 |  | 120500 | 119471.13
CI115.6.2.4.12. | IP telefonija
CI115.6.2.4.12.9 | Cisco IP Phone produkti | 3000 | 2265.75 |  | 2514.2277 | 2102.7386 | 2265.07 | 2265.99 | 2254.07 |  | 2514 | 2102.74 |  | 2250 | 2128.22
CI115.6.2.4.12.10 | Cisco Webex grupas produkti | 470000 | 361290.83 |  | 400912.5528 | 335297.5121 | 361182.48 | 361182.99 | 361226.6 |  | 400913 | 335297.51 |  | 355400 | 361182.48
CI115.6.2.4.12.11 | Cisco Headsets produkti | 1200 | 942.26 |  | 1045.5978 | 874.4709 | 941.98 | 941.99 | 944 |  | 1046 | 874.47 |  | 890 | 941.98
CI115.6.2.4.16. | Garantijas pagarināšana un programmatūras uzturēšanas pagarināšana Cisco ugunsmūriem
CI115.6.2.4.16.1 | Garantijas pagarināšana Cisco ugunsmūriem | 27000 | 21166.35 |  | 23487.6 | 19643.5202 | 21160 | 21160.99 | 21112 |  | 23488 | 19643.52 |  | 20980 | 21160
CI115.6.2.4.16.2 | Programmatūras uzturēšanas pagarināšana Cisco ugunsmūriem | 305000 | 235233.59 |  | 261030.9744 | 218309.5433 | 235163.04 | 235163.99 | 235052 |  | 261031 | 218309.54 |  | 225525 | 235163.04
CI115.6.2.13. | Papildu komponentes Check Point Software Technologies tehnikai**
CI115.6.2.13.1 | Papildu komponentes Check Point produktiem (Switch; Gateway; PSU; Control Panel for Chassis; CMMs; Upgrade kit of Smart-1) | [7 empty] | 481110 |  | 510095
CI115.6.2.13.2 | Pārvaldības paplašināšana (Management Container expansion for +5 gateways) | [7 empty] | 327609 |  | 347164
CI115.6.2.13.3 | Check Point Software Technologies iekārtu garantija, garantijas pagarinājumi un serviss | [7 empty] | 907320 |  | 961632
CI115.6.2.13.4 | Check Point Software Technologies programmatūras licences un uzturēšanas serviss * un ***** | [7 empty] | 412076 |  | 436894
CI115.6.2.15. | Sophos programmatūra un garantijas pagarināšana
CI115.6.2.15.1 | Sophos software, components * un ***** | [5 empty] | 3500 | 3500.01 |  |  | 3850
CI115.6.2.15.2 | Sophos iekārtu garantijas un servisa pagarināšana | [5 empty] | 39773 | 39773.01 |  |  | 43750
CI115.6.2.18. | F5 programmatūra un garantijas pagarināšana
CI115.6.2.18.1 | F5 software, components * un ***** | [7 empty] | 242389 |  |  | 224952.66
CI115.6.2.18.2 | F5 risinājumu garantija, garantijas pagarinājumi un serviss | [7 empty] | 45034 |  |  | 38241.95
CI115.6.3. | Papildu komponentes datu glabātuvēm
CI115.6.3.1. | Papildu komponentes visu ražotāju datu glabātuvēm**
CI115.6.3.1.1 | Disku lādes
CI115.6.3.1.1.6 | Disku lāde vismaz 12 SFF disku vietām | 2700 | 13523.9 |  | 6120 | 1822 | 14550 | 8000 | 7670 |  | 5000 | 7681 | 10000 | 6000
CI115.6.3.1.1.7 | Disku lāde vismaz 24 NVMe disku vietām | 21000 | 22000 |  | 20474 |  | 12498.19 | 20000 | 28010 |  |  |  | 40000 | 12152
CI115.6.3.1.1.8 | Disku lāde vismaz 21 LFF un 6 SFF disku vietām | 75000 | 113941.1 |  |  |  | 87647.95 |  |  |  | 50000 |  | 100000
CI115.6.3.1.2 | Kontrolieri
CI115.6.3.1.2.27 | Datu glabātuves kontrolieris, vismaz 128 GB atmiņas. Ar vismaz četriem ar vismaz 25 Gb Ethernet vai 32G Fibre Channel portiem. Nodrošina datu deduplikācija un kompresija. Atbalsta datu protokolus, vismaz: NVMe/TCP vai NVME/RoCE vai NVMe/FC, FC, iSCSI. | 90000 | 45000 |  | 33110 |  | 49550 | 33500 | 31480 |  | 30000 | 31513 |  | 9800
CI115.6.3.1.2.28 | Datu glabātuves kontrolieris, vismaz 64 GB atmiņas. Ar vismaz diviem 10 Gb-BaseT Ethernet portiem. Tiek atbalstīti 25 Gb Ethernet un 32 Gb FC adapteri, datu deduplikācija un kompresija. Atbalsta datu protokolus, vismaz: FC, iSCSI. | 65000 | 30000 |  | 21900 |  | 13890 | 33500 | 10250 |  | 15000 | 10227 |  | 8800
CI115.6.3.1.5. | Papildu diski SSD diski
CI115.6.3.1.5.32 | Vismaz 1.92TB NVMe | 4000 | 18000 |  | 8000 |  | 2355 | 15000 |  |  |  | 24355 | 6000 | 2500
CI115.6.3.1.6. | LTO iekārtas (drive)
CI115.6.3.1.6.2 | Vismaz LTO-9 | 7500 | 14000 |  | 9000 |  | 21454 | 5000 |  |  | 12511 | 21454 | 17000 | 7500
CI115.6.3.1.7. | LTO lenšu kasetes
CI115.6.3.1.7.5 | Vismaz LTO-9 | 220 | 290 | 210 | 239 |  | 4979 | 150 |  |  | 240 |  | 250 | 250
CI115.6.3.3. | Papildu komponentes Pircēja rīcībā esošajām HP datu glabātuvēm, lenšu un virtuālajām lenšu bibliotēkām un specifiskajai datu glabāšanas aparatūrai datu centriem**
CI115.6.3.3.3. | Papildkomponentes datu glabātuvēm, lenšu un virtuālajām lenšu bibliotēkām
CI115.6.3.3.3.1 | HPE Primera grupas komponentes | 230000 | 702906.15 | 520000 |  |  | 502075.824 |  |  |  | 615289 |  | 600000 | 271342.4
CI115.6.3.3.3.2 | HPE StoreEver grupas komponentes | 5500 | 20998.45 | 12655 |  |  | 14998.896 |  |  |  | 16710 |  | 18000 | 5734.4
CI115.6.3.3.3.3 | HPE StoreOnce grupas komponentes | 70000 | 208456.01 | 150000 |  |  | 148897.152 |  |  |  | 182472 |  | 190000 | 80469.2
CI115.6.3.3.3.4 | HPE MSA grupa un tās komponentes | 6000 | 15323.47 | 10750 |  |  | 10945.3344 |  |  |  | 12194 |  | 15000 | 6811
CI115.6.3.3.3.5 | HPE 3PAR grupa un tās komponentes | 110000 | 230374.1 | 170000 |  |  | 164552.928 |  |  |  | 201658 |  | 200000 | 80038
CI115.6.3.3.3.6 | HPE Simplivity grupa un tās komponentes | 27500 | 69413.37 | 50000 |  |  | 49580.976 |  |  |  | 60761 |  | 60000 | 31260.6
CI115.6.3.3.3.7 | HPE Nimble un Nimble dHCI grupa un tās komponentes | 290000 | 1189676.17 | 800000 |  |  | 849768.6912 |  |  |  | 946712 |  | 920000 | 333999.4
CI115.6.3.3.3.8 | HPE Alletra 5000/6000/9000 un Alletra dHCI grupa un tās komponentes | 93500 | 377398.69 | 270000 |  |  | 269570.496 |  |  |  | 330356 |  | 320000 | 106836.8
CI115.6.3.3.3.10 | HPE Apollo 4000 grupa un tās komponentes | 18000 | 38854.05 | 26000 |  |  | 27752.8944 |  |  |  | 30919 |  | 28000 | 12271
CI115.6.3.3.3.11 | HPE StoreEasy grupa un tās komponentes | 8500 | 16365.22 | 10700 |  |  | 11689.4448 |  |  |  | 13023 |  | 14000 | 9571.8
CI115.6.4. | Papildu komponentes Pircēja rīcībā esošajām statnēm un UPS
CI115.6.4.1. | Papildu komponentes Pircēja rīcībā esošajam APC aprīkojumam**
CI115.6.4.1.5. | Inteliģentie elektrības sadales paneļi serveru statnēm
CI115.6.4.1.5.4 | Automātiskais pārslēgšanās slēdzis | 1600 | 1635.09 |  | 1458 |  |  |  | 1700 | 1649 | 1928 |  |  | 1550
CI115.6.4.1.7. | Nepārtrauktās barošanas bloku Schneider Electric (APC/Easy UPS) paplašināšana
CI115.6.4.1.7.1 | Tīkla karte APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 850 | 871.54 | 800 | 900 |  |  |  | 906 | 878 | 1028 |  |  | 740
CI115.6.4.1.7.2 | Papildus akumulatoru komplekti un to piederumi APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 4150 | 4272.86 | 4200 | 4422 |  |  |  | 4437 | 4278 | 5039 |  |  | 4100
CI115.6.4.1.7.3 | Rezerves akumulatora kasetne APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 850 | 870 | 900 | 915 |  |  |  | 904 | 878 | 1026 |  |  | 950
CI115.6.4.1.7.4 | "Rack mount" sliežu komplekti APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 325 | 337.85 | 335 | 350 |  |  |  | 352 | 368 | 398 |  |  | 450
CI115.6.4.1.7.5 | Servisa apvada "bypass" paneļi APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 4050 | 4048.4 | 3200 | 4272 |  |  |  | 4200 | 4048 | 4774 |  |  | 6800
CI115.6.4.1.7.6 | Transformatori APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 46000 | 46649.72 | 42000 | 45604 |  |  |  | 48353 | 46649 | 55014 |  |  | 35900
CI115.6.4.1.7.7 | "Hard Wire" pievienojuma kompekts APC nepārtrauktās barošanas iekārtām | 350 | 347.65 | 400 | 360 |  |  |  | 365 | 348 | 410 |  |  | 420
CI115.6.4.1.7.8 | APC iekārtu garantijas pagarinājumi un serviss | 185000 | 191698.05 | 3000 | 191150 |  |  |  | 202621 | 189800 | 226071 |  |  | 175000
CI115.6.4.1.7.9 | Easy UPS rezerves daļas | 23000 | 24525 | 23000 | 23176 |  |  |  | 24492 | 23788 | 27959 |  |  | 35000
CI115.6.4.3 | Papildu komponente UPS
CI115.6.4.3.2 | UPS akumulatori, tīkla kartes, stiprinājumi | 2300 | 2375.77 |  | 930 |  |  |  | 2484 | 2388 | 2821 |  |  | 2600
CI115.6.4.3.3 | UPS garantijas pagarinājumi un serviss | 3200 | 3226 | 2000 |  |  |  |  | 3376 | 3249 | 3831 |  |  | 1500
CI115.6.4.4 | Papildu komponente PDU
CI115.6.4.4.1 | Bloki serveru barošanas sadalītāji (PDU) | 75 | 80 |  | 112 |  |  |  | 80 | 99 | 91
CI115.6.5. | Dažādu ražotāju komponentes, garantijas pagarināšana un serviss kataloga piedāvātajai un Pircēja rīcībā esošajai servertehnikai - izņemot modeļus, kuri ir minēti citā kataloga CI115 pozīcijā
CI115.6.5.1 | Barošanas bloki | 220 | 1873.3 | 700 | 360 | 1738.1916 | 634.61 | 1872.99 | 1886 |  | 2078 | 1738.19 |  | 2000 | 1872.38
CI115.6.5.2 | Adapteri | 240 | 147550.41 | 270 | 657 | 136973.1433 | 700 | 147547.99 | 147615 | 1090 | 163778 | 136973.14 |  | 500 | 147547.47
CI115.6.5.3 | Stiprinājumi |  | 178.37 |  |  | 164.287 |  | 176.99 | 178 |  | 196 | 164.29 |  | 180 | 176.97
CI115.6.5.4 | Kabeļi, savienotājvadi | 150 | 1100.55 |  | 95 | 1030.5514 |  | 1110.99 |  | 390 |  | 1030.55 |  | 1200 | 1110.11
CI115.6.5.5 | Transīveri | 1400 | 88485.05 | 2000 | 768 | 82139.7791 | 3936.88 | 88480.99 | 88381 | 1390 | 98214 | 82139.78 |  | 88111 | 88480.97
CI115.6.5.6 | Moduļi |  | 6379.08 |  | 320 | 6015.2618 | 88.87 | 6479.99 | 6503 |  | 7192 | 6015.26 |  | 6345 | 6479.64
CI115.6.5.7 | Dažādas komponentes serveru un komutācijas skapjiem | 750 | 1330 |  | 93 | 1240.3175 |  | 1336.99 | 1347 | 779 | 1483 | 1240.32 |  |  | 1336.07
Prasības 4.daļai "Servertehnikas komponentes"
| Prasības komplektācijai | Visām komponentēm jābūt servertehnikas ražotāja izpildījumā (ražotām). Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.
Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
Piegādātāja piedāvātajai tehnikai ir jābūt atbilstošai REACH prasībām.
Korpusa un apvalku materiāliem, kuru svars ir lielāks par 100 g un kuru laukums ir lielāks par 50 cm2, ir jābūt marķētiem saskaņā ar ISO 11469 un ISO 1043-1 prasībām.
Piegādātājam ir jānodrošina atkārtota tehnikas izmantošana un pārstādes serviss noteiktam elektrisko un elektronisko ierīču aprīkojumam, kas ir nolietojies. Kārtība, kā nodrošināt ierīču atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi, tiek noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2016/19/ES "Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem" 8. pantam un pielikumiem Nr.7 un 8.
Ja tiek izmantotas kartona kastes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 80% pārstrādāta materiāla. Ja galīgajam iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus vai loksnes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 75% pārstrādāto izejvielu vai arī tām jābūt bioloģiski noārdāmām vai kompostējamām saskaņā ar standartā EN 13432 noteiktajām definīcijām. Kritērijs attiecas tikai uz primāro iepakojumu, kā noteikts Direktīvā 94/62/EK.
Veselībai bīstamas vielas plastmasas daļās, kas sver vairāk par 25 g, nesatur tādas liesmas slāpējošas vielas vai preparātus, kam piešķirts riska apzīmējums atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008.
| Prasības tehnikas barošanas blokiem+B135:C144 | Serveriem, kuros var vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu procesoru, un disku masīviem, kuriem ir iespējams tikai viens vai divi kontrolieri, ir jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 220 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 92%. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kas ir http://www.plugloadsolutions.com/ publicēti kā atbilstoši vismaz 80Plus zelta (gold) līmeņa prasībām. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes (iestādes, kas akreditēta izdot testēšanas pārskatus saskaņā ar ISO 17025 standartu) izdots testēšanas pārskats, kas apliecina izstrādājuma atbilstību 80Plus zelta (gold) līmeņa kritērijiem. Ja iekārta atbilst ekvivalentam standartam, papildu ir jāiesniedz šī standarta salīdzinājums ar 80Plus zelta (gold) līmeņa prasībām. Serveru šasijām (piemēram, asmeņserveru šasijām) un disku masīviem, kuriem ir iespējams izmantot vairāk nekā divus kontrolierus, ir jābūt aprīkotiem ar vismaz diviem 220V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 94%. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kas ir http://www.plugloadsolutions.com/ publicēti kā atbilstoši vismaz 80Plus platīna (platinum) līmeņa prasībām. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes (iestādes, kas akreditēta izdot testēšanas pārskatus saskaņā ar ISO 17025 standartu) izdots testēšanas pārskats, kas apliecina izstrādājuma atbilstību 80Plus platīna (platinum) līmeņa kritērijiem. Ja iekārta atbilst ekvivalentam standartam, papildu ir jāiesniedz šī standarta salīdzinājums ar 80Plus platīna (platinum) līmeņa prasībām.
| Rezerves daļu pieejamība | Piegādātājam ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 3 gadus pēc iekārtu ražošanas beigām.
| ***** Prasības iekārtu programmatūras vai funkcionalitātes licenču Pircējam | Pircējs iegādājoties attiecīgo iekārtu programmatūras vai funkcionalitātes licenci, preces komentārā obligāti norāda: 1) nepieciešamās licences pilnu nosaukumu un versiju; 2) iekārtu, kurai attiecīgā licence paredzēta (modelis un seriālais Nr.(jaunai iekārtai tikai modelis)); 3) licences uzturēšanas servisa ilgums gados.
Pircējs var iegādāties licences vai nu kopā ar iekārtu vai ja tā rīcībā ir iekārta ar kuru to paredzēts izmantot (komentārā jānorāda modelis un s/n) un ja attiecīgā ražotāja licence nav pasūtāma atsevišķajā programmatūras katalogā.
| Prasības iekārtu savienojumu Pircējam | Pircējs, iegādājoties attiecīgo iekārtu savienojumus, preces komentārā obligāti norāda: 1) nepieciešamās savienojuma veidu un garumu (vēlams preces kodu); 2) iekārtu, kurai attiecīgais savienojums paredzēta (modelis un seriālais Nr.(jaunai iekārtai tikai modelis)); 3) savienojuma garantijas laiks gados.
| * Ekvivalences prasības | Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta ekvivalenta programmatūra, Piegādātājam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus programmatūras lietošanas laikā.
| ** Prasības komponenšu Pircējam | Minēto apakšpozīciju Pircējam (gala lietotāja iestādei) obligāti jāievēro sekojošās prasības: 1. Iegādājoties komponenti Pircēja ricībā esošai servertehnikai, pirkuma pieprasījuma komentāros jānorāda iekārtas, kurā ir paredzēts ievietot papildu komponenti, modeli un seriālo numuru; 2. Pirkuma pieprasījumā norādītajā vai Pircēja rīcībā esošā servertehnikā ir iespējams ievietot pasūtīto papildu komponenti; 3. Ja datu glabātuvju komponentes iegādājas, lai veidotu vienotu risinājumu, kas paplašinātu esošu datu centru, Pircējam (gala lietotāja iestādei) jāatbilst sekojošām prasībām: a) vismaz 60% no Pircēja (gala lietotāja iestādei) rīcībā esošās servertehnikas ir minētā ražotāja tehnika; b) tehnikas pārraudzībai tiek lietota attiecīgā ražotāja sertificēta Pircēja rīcībā esoša attālinātās pārraudzības programmatūra. Kataloga CI115.6.3.1.2.sadaļā iekļautos kontrolierus nav atļauts komplektēt ar kataloga CI115.5.1.sadaļā iekļautajām precēm.
| x | Pozīcijā noteiktais iekārtas modelis, kuram ir paredzēta komponente un/vai paredzēts garantijas ilgums gados, programmatūras un funkcionalitātes licenču uzturēšanas servisa ilgums gados, tīkla savienojumu garums, licencējamo iekārtu skaits, ir norādīts ar simbolu "x": 1. Pretendents finanšu piedāvājumā attiecīgajā pozīcijā norāda attiecīgās komponentes, programmatūras, funkcionalitātes licences, garantijas vai licenču uzturēšanas servisa dārgākās versijas maksimālo cenu; 2. Pircējs pasūtījuma komentārā norāda attiecīgā modeļa nosaukumu, garantijas ilgumu gados, programmatūras un funkcionalitātes licenču uzturēšanas servisa ilgumu gados, tīkla savienojumu garumu, licencējamo iekārtu skaitu.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 4.daļai "Servertehnikas komponentes"
| 1 | Piegādātās tehnikas garantijas laiks (trīs mēneši) sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas brīdī Elektronisko iepirkumu sistēmā vai atbilstoši servertehnikas, kurā komponente tiek iemontēta vai licence uzstādīta, garantijai. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs.