## 1. - 5.daļa
1. Pielikums "Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” (Id. Nr. VDAA 2024/24/AK/CI-127-2)
| 1.daļa "Serveru šasijas" |  | SIA “Adaptive” | SIA “ATEA” | AS “CAPITAL” | SIA “DATAKOM” | SIA “DATI Group” | SIA “TelCom”
Nr.p.k. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Pamata specifikācijas prasība | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI127.2. | Serveru šasijas** un ***** un ******
CI127.2.2.3. | Asmeņserveru šasijas ar 8 serveru vietām 3.klase |  | 10500 | 12000 | 9312 | 15000 |  | 7550
CI127.2.2.3.1 | Asmeņserveru vietu skaits | Vismaz 8
| Vadības moduļu vietu skaits | Vismaz divas
| Ethernet un FC tīkla komutatoru vietu skaits | Vismaz sešas
| Kopējais vadības moduļu un komutatoru vietu skaits šasijā | Vismaz astoņas
| Iekšējo disku vietas | Vismaz sešpadsmit
| Kopējās vadības moduļu un komutatoru prasības | Tiek nodrošināta vadības moduļu un komutatoru dublēšana un savstarpējā rezervēšana gadījumā, ja viens no vadības moduļiem vai komutatoriem pārstāj darboties (redundant, N+N). Katrs vadības modulis un katrs komutators tiek savienots ar katru asmeņserveru vietu
| Vadības moduļu skaits | Vismaz 1 (viens) vadības modulis
| Vadības moduļa funkcijas | Vadības moduļa nodrošinātās iespējas:
iespēja novērot iekārtas un brīdināt par iespējamām kļūmēm;
brīdināt par notikušajām kļūmēm;
novērot iekārtu darbības elektriskos un vides parametrus (spriegumu, temperatūru) un brīdināt par to pārmaiņām;
redzēt detalizētu sistēmas konfigurāciju;
grafiskā konsole attālinātai šasijas vadībai un katra no šasijā ievietotajiem asmeņservera vadībai;
attālināti ieslēgt un izslēgt katru no šasijā ievietotajiem asmeņserveriem;
vadīt katru no šasijā ievietotajiem asmeņserveriem arī tad, ja operētājsistēma nestrādā;
iespēja pievienot virtuālu datu nesēju katram no šasijā ievietotajiem asmeņserveriem;
nodrošina SNMP protokola atbalstu;
nodrošina 1000 Mb/s pieslēgumu pie katra no šasijā ievietotā asmeņservera un katra komutatora;
SSL tehnoloģija savienojuma drošībai (tieši starp darbstaciju un šo vadības kontrolieri bez kādas starpnieksistēmas iesaistīšanas)
| Diagnostikas sistēma | Brīdina par detaļu bojājumiem. Diagnostikas sistēma ir iebūvēta asmeņserveru šasijas vadības modulī
| Barošanas bloki | Šasijai ir jābūt komplektētai ar atbilstošiem dublētiem (redundant, N+N), karsti maināmiem AC barošanas blokiem, kuri nodrošina šasijas darbību pie maksimālā asmeņserveru skaita
Serveru šasijām (piemēram, asmeņserveru šasijām), kuriem ir iespējams izmantot vairāk nekā divus kontrolierus, ir jābūt aprīkotām ar vismaz diviem 230 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 procenti noslodzes ir vismaz 90 procenti. (vismaz Silver - atbilstoši saitē https://www.clearesult.com/80plus/ publicētajiem rādītājiem sadaļā 230V EU Internal)
| Dzesēšanas ventilatoru vietu skaits | Šasijai ir jābūt komplektētai ar atbilstošiem dublētiem (redundant, N+N vai N+1) dzesēšanas ventilatoriem, kuri nodrošina šasijas darbību pie maksimālā asmeņserveru skaita un komutatoru skaita
| Dzesēšanas ventilatori | Katrs dzesēšanas ventilators ir karsti nomaināms (Hot Plug)
| Darba temperatūra | Šasijas darba temperatūra robežās vismaz no 10°C līdz 35°C
| Asmeņserveru šasijas augstums | Ne vairāk kā 8U
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
CI127.3.3. | Serveru statnes un komutācijas skapji******
CI127.3.3.6 | Serveru statne 6.veids
| Statnes augstums un izmērs. | Augstumam ir jābūt vismaz 43U (augstums un citi izmēri pēc Pircēja pieprasījuma) |  | 1800 |  |  | 1100 | 1500
| Durvis | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Ventilācijas atveres | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Konstruktīvās prasības | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Plaukti | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Elektrības sadales paneļi | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Vadu organizētāji | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Vadotnes | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Temperatūras regulācija | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Zemējums | (atkarībā no Pircēja pieprasītā)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Prasības 1.daļai "Serveru šasijas"
| Barošanas spriegums | 230V
| Prasības komplektācijai | Visām komponentēm jābūt servertehnikas ražotāja izpildījumā (ražotām), izņemot UPS. Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem (kā pierādījumu var iesniegt saites uz ražotāja sniegto informāciju vai ražotāja deklarācijas) | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām komponentēm) jāatbilst Eiropas Savienības Komisijas regulas 2019/424 (EU ErP Lot 9 regulu (Lot 9)) prasībām.
Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.
Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
Piegādātāja piedāvātajai tehnikai ir jābūt atbilstošai REACH prasībām.
Korpusa un apvalku materiāliem, kuru svars ir lielāks par 100 g un kuru laukums ir lielāks par 50 cm2, ir jābūt marķētiem saskaņā ar ISO 11469 un ISO 1043-1 prasībām.
Piegādātājam ir jānodrošina atkārtota tehnikas izmantošana un pārstrādes serviss noteiktam elektrisko un elektronisko ierīču aprīkojumam, kas ir nolietojies. Kārtība, kā nodrošināt ierīču atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi, tiek noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2016/19/ES "Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem" 8. pantam un pielikumiem Nr.7 un 8.
Ja tiek izmantotas kartona kastes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 80% pārstrādāta materiāla. Ja galīgajam iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus vai loksnes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 75% pārstrādāto izejvielu vai arī tām jābūt bioloģiski noārdāmām vai kompostējamām saskaņā ar standartā EN 13432 noteiktajām definīcijām. Kritērijs attiecas tikai uz primāro iepakojumu, kā noteikts Direktīvā 94/62/EK.
Veselībai bīstamas vielas plastmasas daļās, kas sver vairāk par 25 g, nesatur tādas liesmas slāpējošas vielas vai preparātus, kam piešķirts riska apzīmējums atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008.
| Prasības tehnikas komplektēšanai | Serveriem jābūt konstruētiem tā, lai: operatīvā atmiņa būtu ērti pieejama, kā arī to varētu nomainīt vai modernizēt; cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja serverī tādas ir) varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības; iekārtai ir iespējams nomainīt barošanas bloku (ja iekārtai tāds ir) bez nepieciešamības apturēt iekārtas darbu; iekārtas korpuss ir atverams bez instrumentu palīdzības.
| Prasības tehnikas barošanas blokiem | Serveriem, kuros var vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu procesoru, un disku masīviem, kuriem ir iespējams tikai viens vai divi kontrolieri, ir jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 220 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 92%. Par atbilstošiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kas ir http://www.plugloadsolutions.com/ publicēti kā atbilstoši vismaz 80Plus zelta (gold) līmeņa prasībām. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes (iestādes, kas akreditēta izdot testēšanas pārskatus saskaņā ar ISO 17025 standartu) izdots testēšanas pārskats, kas apliecina izstrādājuma atbilstību 80Plus zelta (gold) līmeņa kritērijiem. Ja iekārta atbilst ekvivalentam standartam, papildus ir jāiesniedz šī standarta salīdzinājums ar 80Plus zelta (gold) līmeņa prasībām. Serveru šasijām (piemēram, asmeņserveru šasijām) un disku masīviem, kuriem ir iespējams izmantot vairāk nekā divus kontrolierus, ir jābūt aprīkotiem ar vismaz diviem 220V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 94%. Par atbilstošiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kas ir http://www.plugloadsolutions.com/ publicēti kā atbilstoši vismaz 80Plus platīna (platinum) līmeņa prasībām. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes (iestādes, kas akreditēta izdot testēšanas pārskatus saskaņā ar ISO 17025 standartu) izdots testēšanas pārskats, kas apliecina izstrādājuma atbilstību 80Plus platīna (platinum) līmeņa kritērijiem. Ja iekārta atbilst ekvivalentam standartam, papildus ir jāiesniedz šī standarta salīdzinājums ar 80Plus platīna (platinum) līmeņa prasībām.
| Rezerves daļu pieejamība | Piegādātājam ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 3 gadus pēc iekārtu ražošanas beigām.
| Papildkomponentes | Piedāvājot tehniku 2.daļā "Serveru Šasijas", obligāti jāpiedāvā 8.daļas "Servertehnikas komponentes" CI127.8. sadaļās iekļautās visas attiecīgā ražotāja papildkomponentes.
| ** Prasības asmeņserveru šasiju Pircējam | Minēto pozīciju Pircējam (gala lietotāja iestādei) obligāti jāievēro šādas prasības: 1. papildus izvēlētajai šasijai veidojot pirkuma pieprasījumu, grozam ir jāpievieno vismaz divi vai arī ražotāja norādīto minimālo serveru skaitu no CI127.1.2. sadaļas "Asmeņserveri, kas obligāti jāiegādājas, iegādājoties jaunu šasiju" pozīcijās norādītie asmeņserveri, vēlamajā konfigurācijā; 2. papildinot jau esošu serveru šasiju infrastruktūru, ir jānorāda īpašumā esošās asmeņserveru šasijas modelis un seriālais numurs.
| *** Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošana | Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 3.2. ZPI prasības un kritēriji IKT infrastruktūras komponentēm.
| A Vērtēšanas kritēriji | https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba
| ***** | Ja Pircēja izvirzītās papildu prasības vai izpildīt tikai viens Piegādātājs vai tikai viena ražotāja produkts, Sistēmas uzturētājs ir tiesīgs pieprasīt atsaukt izveidoto grozu.
| ****** Servertehnikas uzstādīšana | Pircējs var norādīt groza komentārā nepieciešamos uzstādīšanas darbus un to orientējošo apjomu. Piegādātājs nodrošina uzstādīšanas un konfigurēšanas pakalpojumus ne plašāk kā šādā apjomā: 1. Komplektēt servertehniku atbilstoši pasūtījumam un iestiprināt to Pircēja esošajā šasijā/statnē/komutācijas skapī; 2. Tīkla kabeļu pieslēgšana (ja tādi ir iegādāti kopā ar servertehniku vai ir Pircēja īpašumā); 3. Servertehnikas pieslēgšana elektrobarošanas tīklam; 4. Servertehnikas palaišana un sistēmas pārbaude (firmware jauninājumu uzstādīšana, kļūdu pārbaude un novēršana, ja tādas ir); 5. Operētājsistēmas/funkcionalitātes programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana (ja tās licences ir iegādātas kopā ar servertehniku); 6. Administratora ievadinstruktāža.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 1.daļai "Serveru šasijas"
| 1 | Piegādātās servertehnikas garantijas laiks sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs. Piedāvātās servertehnikas ražotājam ir jābūt publiskai tīmekļa vietai garantijas pārbaudei pēc seriālā numura vai jābūt citam veidam, kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai Piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
| 2.daļa "Tīkla infrastruktūras paplašināšana" |  | SIA “Adaptive” | SIA “ATEA” | AS “CAPITAL” | SIA “Carmine Red IT” | SIA “Corporate Systems” | SIA “DATAKOM” | SIA “IPRO” | SIA “OptiCom” | SIA “TelCom”
Nr.p.k. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Pamata specifikācijas prasība | Vērtēšanai izmantotā prece (ja definēta) | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI127.5. | Tīkla infrastruktūras paplašināšana** un ****** | Piedāvājot tehniku 2.daļā "Tīkla infrastruktūras paplašināšana", obligāti jāpiedāvā 5.daļas "Papildu komponentes servertehnikai" pozīcijās iekļautās visas pretendenta piedāvājumā iekļautā attiecīgā ražotāja iekārtas papildkomponentes, vai jāveic atzīme (atzīmējot ar ķeksīti 5.daļā) par iepriekš iesniegtā piedāvājuma uzturēšanu spēkā
CI127.5.12.1. | WatchGuard ugunssienas un drošības iekārtas
CI127.5.12.1.1 | WatchGuard Firebox M / T sērija (1yr/3yr/basic or total security suite) | WatchGuard Firebox M690 with 3-yr Total Security Suite |  | 35000 |  |  |  | 28505
CI127.5.12.2. | Watchguard bezvadu tīklu paplašinājumi
CI127.5.12.2.1 | Watchguard piekļuves punkti | WatchGuard AP327X and 3-yr Total Wi-Fi |  | 1450 |  |  |  | 1779
CI127.5.23. | Brocade komutatori
CI127.5.23.1 | Brocade komutatori | Brocade G730 FC switch, 48 porti, 64 Gbit (vai citu OEM ekvivalentiem) | 101500 | 80000 | 56250 | 88734.14 |  | 44900 | 76400 |  | 75500
CI127.5.24. | Lenovo tīkla infrastruktūras paplašināšana
CI127.5.24.1 | Lenovo tīkla iekārtas | Lenovo ThinkSystem DB620S – A 32Gb Fibre Channel switch with 48 ports | 28800 | 28000 | 30000 |  |  | 24000 | 24000 |  | 22500
CI127.5.25. | Fujitsu tīkla infrastruktūras paplašināšana
CI127.5.25.1 | Fujitsu tīkla iekārtas | Fujitsu G730, 48 porti, 64 Gbit | 101000 | 80000 | 85539 |  | 45000 |  | 72900 | 85000
CI127.5.26. | Huawei tīkla infrastruktūras paplašināšana
CI127.5.26.1 | Huawei tīkla iekārtas | Huawei CloudEngine 16800 |  | 150000 |  |  |  | 110000
Prasības 2.daļai "Tīkla infrastruktūras paplašināšana"
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). RoHS-compliant. Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
Iekārtu atbilstība ir novērtēta un apliecināta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumu Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība" 3.nodaļā noteikto.
Iekārtām ar saviem parametriem jānodrošina atbilstība Nacionālajam radiofrekvenču plānam (Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem").
| Papildkomponentes | Piedāvājot tehniku 2.daļā "Tīkla infrastruktūras paplašināšana", obligāti jāpiedāvā 5.daļas "Papildu komponentes servertehnikai" pozīcijās iekļautās visas pretendenta piedāvājumā iekļautā attiecīgā ražotāja iekārtas papildkomponentes.
| ** Prasības tīkla iekārtu Pircējam | Minēto apakšpozīciju Pircējam (gala lietotāja iestādei) jāatbilst prasībai, ka attiecīgā Pircēja (gala lietotāja iestādei) rīcībā jābūt attiecīgā ražotāja tīkla iekārtas (infrastruktūra).
| ****** Servertehnikas uzstādīšana | Pircējs var norādīt groza komentārā nepieciešamos uzstādīšanas darbus un to orientējošo apjomu. Piegādātājs nodrošina uzstādīšanas un konfigurēšanas pakalpojumus ne plašāk kā šādā apjomā: 1. Komplektēt tīkla iekārtu atbilstoši pasūtījumam un iestiprināt to Pircēja esošajā šasijā/statnē/komutācijas skapī; 2. Tīkla kabeļu pieslēgšana (ja tādi ir iegādāti kopā ar iekārtu vai ir Pircēja īpašumā); 3. Tīkla iekārtu pieslēgšana elektrobarošanas tīklam; 4. Tīkla iekārtu palaišana un sistēmas pārbaude (firmware jauninājumu uzstādīšana, kļūdu pārbaude un novēršana, ja tādas ir); 5. Tīkla iekārtu programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana (ja tās licences ir iegādātas kopā ar servertehniku vai arī programmatūra ir iekārtas komplektācijā); 6. Administratora ievadinstruktāža.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 2.daļai "Tīkla infrastruktūras paplašināšana"
| 1 | Piegādātās servertehnikas garantijas laiks (vismaz 2 gadi) sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs. Piedāvātās servertehnikas ražotājam ir jābūt publiskai tīmekļa vietai garantijas pārbaudei pēc seriālā numura vai jābūt citam veidam, kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai Piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
| 3.daļa "Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 650 VA" |  | SIA “Adaptive” | SIA “ATEA” | SIA “BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS” | AS “CAPITAL” | SIA “Corporate Systems” | SIA “DATAKOM” | SIA “DATI Group” | SIA “Goodman Group” | SIA “IPRO” | SIA “OptiCom” | SIA “TelCom” | SIA “Tet”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Pamata specifikācijas prasība |  | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 650 VA***** un ******
CI127.6.16 | 16.veids
| Arhitektūra | Line-Interactive | 220 | 195 | 240 | 180 |  |  |  | 278 | 230 | 227 | 246 | 280
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 650 VA/350 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 1,5 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas (veids un skaits) | Atbilstoši Pircēja norādītajam (IEC 60320 C13 vai Schuko CEE 7/3)
| Statusa indikatori | Ir vai LCD ekrāns
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
CI127.6.17 | 17.veids
| Arhitektūra | Line-Interactive | 310 | 275 | 350 | 311 |  | 645.05 |  | 278 | 316 | 315 | 350 | 370
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 850 VA/500 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 1,5 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas (veids un skaits) | Atbilstoši Pircēja norādītajam (IEC 60320 C13 vai Schuko CEE 7/3)
| Statusa indikatori | Ir vai LCD ekrāns
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
CI127.6.18 | 18.veids - Tower
| Arhitektūra | Online | 1050 | 1000 | 1200 |  |  | 1970.64 |  | 1030 |  | 1080 | 1180 | 1100
| Tips | Tower
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 2000 VA/1800 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 2.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.19 | 19.veids - Rack-mount
| Arhitektūra | Online | 1150 | 1000 | 1250 |  |  |  |  | 950 | 1165 | 1170 | 1280 | 1200
| Tips | Rack-mount
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 2000 VA/1800 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 2.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.20 | 20.veids - Tower
| Arhitektūra | Online | [5 empty] | 1970.64 | 1857 | 1030
| Tips | Tower
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 2200 VA/1800 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 2.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas: | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 8 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | Ir
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.21 | 21.veids - Rack-mount
| Arhitektūra | Online | 2690 | 2400 | 2930 | 2030 |  | 2178.72 | 2094 |  | 2710 | 2710 | 2650 | 2700
| Tips | Rack-mount
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 2200 VA/1800 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 2.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas: | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 8 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | Ir
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.22 | 22.veids - Tower
| Arhitektūra | Online | 3900 | 3200 | 4200 | 2900 |  | 3188.52 | 2713 |  | 3960 | 3960 | 3050 | 4200
| Tips | Tower
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 3000 VA/2700 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 2.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 8 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.23 | 23.veids - Rack-mount
| Arhitektūra | Online | 4100 | 3400 | 4500 | 2900 |  | 3402.72 | 2982 | 2513 | 4230 | 4230 | 3200 | 4800
| Tips | Rack-mount
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 3000 VA/2700 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Vismaz 180 V–270 V
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 2.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 8 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs
| Garantijas laiks 1 | Trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.24 | 24veids - Litija-jona
| Arhitektūra | Line-interactive vai Online/Double conversion | 1800 | 1880 | 2100 | 1831 | 1530 | 1487.16 | 2894 |  | 1850 | 1850 | 1950 | 2000
| Tips | Rack-mount
| Baterijas tips | Litija-jona
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 1000 VA/800 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Nav specificēts
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 6.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 6 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs (ja nepieciešams)
| Garantijas laiks 1 | Vismaz pieci gadi iekārtai un akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.25 | 25.veids - Litija-jona
| Arhitektūra | Line-interactive vai Online/Double conversion | 2500 | 2600 | 2840 | 2590 | 2400 |  | 2894 |  | 2568 | 2565 | 2550 | 2550
| Tips | Rack-mount
| Baterijas tips | Litija-jona
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 1500 VA/1300 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Nav specificēts
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 4.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 6 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs (ja nepieciešams)
| Garantijas laiks 1 | Vismaz pieci gadi iekārtai un akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
CI127.6.26 | 26.veids - Litija-jona
| Arhitektūra | Line-interactive vai Online/Double conversion | 5200 | 5000 |  | 6050 |  | 3788.28 | 5506 |  |  | 6660 | 4850 | 6700
| Tips | Rack-mount
| Baterijas tips | Litija-jona
| Augstums | Nav specificēts
| Maksimālā darbības jauda (VA/W) | Ne mazāk kā 3000 VA/2700 W
| Iekārtas darbības nodrošināšana pie ieejas sprieguma | Nav specificēts
| Izejošā slodzes frekvence | 50 Hz
| Darbības ilgums pie pilnas noslodzes piedāvātajai iekārtai (bez ārējās papildu baterijas) | Ne mazāk kā 7.0 minūtes 2
| Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Atbilstoši Pircēja norādītajam, bet ne mazāk kā 6 x IEC 60320 C13
| Statusa indikatori | LCD ekrāns ar tekstuālu un grafisku attēlojumu par darbības režīmiem
| Lietotāja komunikācijas ports | Veidu norāda Pircējs (ja nepieciešams)
| Garantijas laiks 1 | Vismaz pieci gadi iekārtai un akumulatoram
| Demontāžas iespējas* | Iekārtas baterija vai bateriju bloks ir nomaināms (ja ir paredzēts to mainīt) ar/bez speciālistu piesaistes.
Prasības 3.daļai "Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 650 VA"
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). RoHS-compliant. Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
| Papildkomponentes | Piedāvājot tehniku 3.daļā "Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 650 VA", obligāti jāpiedāvā 5.daļas "Papildu komponentes servertehnikai" pozīcijās iekļautās visas pretendenta piedāvājumā iekļautā attiecīgā ražotāja iekārtas papildkomponentes.
| *** Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošana | Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 3.2. ZPI prasības un kritēriji IKT infrastruktūras komponentēm.
| A Vērtēšanas kritēriji | https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba
| B Darbības ilgums pie pilnas noslodzes | Ja pretendenta iesniegtajā ražotāja sagatavotajā dokumentācijā ir norādīts no tehniskajā specifikācijā norādītā termiņa pie norādītās noslodzes atšķirīgs darbības termiņa ilgums pie atšķirīgas noslodzes, tad komisija pielietos sekojošu aprēķina formulu: darbības ilgums pie tehniskajā specifikācijā norādītās noslodzes = ražotāja norādītais darbības ilgums (min) x (ražotāja norādītā noslodze (%) / noslodze (%), kas norādīta tehniskajā specifikācijā).
| ***** | Ja Pircēja izvirzītās papildu prasības vai izpildīt tikai viens Piegādātājs vai tikai viena ražotāja produkts, Sistēmas uzturētājs ir tiesīgs pieprasīt atsaukt izveidoto grozu.
| ****** Servertehnikas uzstādīšana | Pircējs var norādīt groza komentārā nepieciešamos uzstādīšanas darbus un to orientējošo apjomu. Piegādātājs nodrošina uzstādīšanas un konfigurēšanas pakalpojumus ne plašāk kā šādā apjomā: 1. Komplektēt UPS atbilstoši pasūtījumam un iestiprināt to Pircēja esošajā šasijā/statnē/komutācijas skapī; 2. Tīkla kabeļu pieslēgšana (ja tādi ir iegādāti kopā ar servertehniku vai ir Pircēja īpašumā); 3. UPS pieslēgšana elektrobarošanas tīklam; 4. UPS palaišana un sistēmas pārbaude; 5. Monitoringa programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana (ja tās licences ir iegādātas kopā ar UPS vai programmatūra ir iekārtas komplektācijā); 6. Administratora ievadinstruktāža.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 3.daļai "Nepārtrauktās elektrobarošanas avoti ar jaudu no 650 VA"
| 1 | Piegādātās servertehnikas garantijas laiks (trīs gadi iekārtai un vismaz divi gadi akumulatoram) sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs. Piedāvātās servertehnikas ražotājam ir jābūt publiskai tīmekļa vietai garantijas pārbaudei pēc seriālā numura vai jābūt citam veidam, kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai Piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
| 2 | Ja pretendenta iesniegtajā ražotāja sagatavotajā dokumentācijā ir norādīts, no tehniskajā specifikācijā norādītā termiņa pie norādītās noslodzes, atšķirīgs darbības termiņa ilgums pie atšķirīgas noslodzes, tad komisija pielietos sekojošu aprēķina formulu: darbības ilgums pie tehniskajā specifikācijā norādītās noslodzes = ražotāja norādītais darbības ilgums (min) x (ražotāja norādītā noslodze (%) / noslodze (%), kas norādīta tehniskajā specifikācijā). Iekārtas darbības ilgums tiks noteikts pie iekārtas pilnas noslodzes jeb maksimālās jaudas (VA/W), arī gadījumos, kad piedāvātās iekārtas maksimālā jauda pārsniedz tehniskajā prasībā noteikto.
| 4.daļa "Datu glabātuves" |  | SIA “Adaptive” | SIA “ATEA” | SIA “BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS” | AS “CAPITAL” | SIA “Carmine Red IT” | SIA “Corporate Systems” | SIA “DATAKOM” | SIA “IPRO” | SIA “OptiCom” | SIA “TelCom” | SIA “Tet”
Nr.p.k. |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Pamata specifikācijas prasība | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI127.7. | Datu glabātuves***** un ****** |  | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī iespējamās komponentes papildaprīkojuma vajadzībām, izņemot tādas komponentes, kuras Pircējs var izvēlēties no 8.daļas
CI127.7.1. | Standarta datu glabātuves***** un ******
CI127.7.1.1. | Datu glabātuve 2U (ar samazinātu disku skaitu) |  | 4800 | 7200 |  | 6674 | 6827.71 |  | 7200 |  | 3200 | 5125 | 7200
CI127.7.1.1.1 | Glabātuves izmērs | Aizņem ne vairāk kā 2U
| Disku vietu skaits | Vismaz 6 karsti maināmu disku vietas (Piedāvājumā jānorāda disku vietu veidi un apliecinājums, ka diskus var nomainīt bez instrumentu palīdzības)
| Kontrolieru vietu skaits | Vismaz divi rezervēti (Active/Active), karsti maināmi
| Barošanas bloki | Vismaz divi rezervēti, karsti maināmi, kura(-u) efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 90 procenti (Piedāvājumā jānorāda barošanas avota efektivitāte un piedāvātā barošanas avota jauda un p/n)
| RAID atbalsts | Aizsardzība pret jebkuru 2 datu nesēju vienlaicīgu bojājumu
| Kešatmiņa | Vismaz 8GB katram kontrolierim ar zibatmiņu, vai bateriju aizsargāta vai ekvivalentu rakstīšanas aizsardzību
| Protokolu atbalsts | Vismaz iSCSI, FC
| Kontrolieru lādei iespējams pieslēgt | Vismaz 48 diskus
| Kontrolieru lādes atbalstāmo LUN skaits | Vismaz 250
| Pieslēdzamo serveru skaits | Vismaz 120 (hosts)
| Operētājsistēmu un/vai virtualizācijas un konteinerizācijas atbalsts | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| Funkcijas | Vismaz Thin Provisioning vai ekvivalenta funkcionalitāte
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Disku vietas, disku veidi un skaits | Šajā piedāvājumā diski nav jāiekļauj!
| Porti serveru pieslēgšanai | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai porti nav jāiekļauj!
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
| Papildu garantija | Šajā piedāvājumā papildu garantija nav jāiekļauj, bet ir jāiesniedz atbilstoši dokumenti, kas pierāda 5 gadu garantijas pasūtīšanas iespēju!
CI127.7.1.2. | Datu glabātuve 2U (1.klase) |  | 4800 |  |  |  | 6827.71 |  | 7200 | 9700 | 3200 | 7125 | 7200
CI127.7.1.2.1 | Glabātuves izmērs | Aizņem ne vairāk kā 2U
| Disku vietu skaits | Vismaz 24 karsti maināmu SFF disku vietas vai vismaz 12 karsti maināmu LFF disku vietas vai vismaz 24 karsti maināmu SAS SSD vai NVM SSD disku vietas. (Piedāvājumā jānorāda disku vietu veidi un apliecinājums, ka disku var nomainīt bez instrumentu palīdzības)
| Kontrolieru vietu skaits | Vismaz divi rezervēti (Active/Active), karsti maināmi
| Barošanas bloki | Vismaz divi rezervēti, karsti maināmi, kura(-u) efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 90 procenti (Piedāvājumā jānorāda barošanas avota efektivitāte un piedāvātā barošanas avota jauda un p/n)
| RAID atbalsts | Aizsardzība pret jebkuru 2 datu nesēju vienlaicīgu bojājumu
| Kešatmiņa | Vismaz 8 GB katram kontrolierim ar zibatmiņu vai bateriju aizsargāta vai ekvivalentu rakstīšanas aizsardzību
| Protokolu atbalsts | Vismaz iSCSI, FC
| Kontrolieris atbalsta iespējams pieslēgt | Vismaz 48 diskus
| Kontroliera atbalstāmo LUN skaits | Vismaz 256
| Pieslēdzamo serveru skaits | Vismaz 256 (hosts)
| Operētājsistēmu un/vai virtualizācijas un konteinerizācijas atbalsts | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| Funkcijas | Vismaz Thin Provisioning vai ekvivalenta funkcionalitāte
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Disku vietas, disku veidi un skaits | Šajā piedāvājumā diski nav jāiekļauj!
| Porti serveru pieslēgšanai | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai porti nav jāiekļauj!
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
| Papildu garantija | Šajā piedāvājumā papildu garantija nav jāiekļauj, bet ir jāiesniedz atbilstoši dokumenti, kas pierāda 5 gadu garantijas pasūtīšanas iespēju!
CI127.7.1.3. | Datu glabātuve 2U (2.klase) |  | 6700 | 8000 |  |  | 6827.71 |  | 7200 | 9400 | 4500 | 7550 | 7200
CI127.7.1.3.1 | Glabātuves izmērs | Aizņem ne vairāk kā 2U
| Disku vietu skaits | Vismaz 24 karsti maināmu SFF disku vietas vai vismaz 12 karsti maināmu LFF disku vietas vai vismaz 24 karsti maināmu SAS SSD vai NVM SSD disku vietas. (Piedāvājumā jānorāda disku vietu veidi un apliecinājums, ka disku var nomainīt bez instrumentu palīdzības)
| Kontrolieru vietu skaits | Vismaz divi rezervēti (Active/Active), karsti maināmi
| Barošanas bloki | Vismaz divi rezervēti, karsti maināmi, kura(-u) efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 90 procenti (Piedāvājumā jānorāda barošanas avota efektivitāte un piedāvātā barošanas avota jauda un p/n)
| RAID atbalsts | Aizsardzība pret jebkuru 2 datu nesēju vienlaicīgu bojājumu
| Kešatmiņa | Vismaz 16 GB katram kontrolierim ar zibatmiņu vai bateriju aizsargāta vai ekvivalentu rakstīšanas aizsardzību
| Protokolu atbalsts | Vismaz iSCSI, FC
| Kontrolieris atbalsta iespējams pieslēgt | Vismaz 96 diskus
| Kontroliera atbalstāmo LUN skaits | Vismaz 512
| Pieslēdzamo serveru skaits | Vismaz 256 (hosts)
| Operētājsistēmu un/vai virtualizācijas un konteinerizācijas atbalsts | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| Funkcijas | Vismaz Thin Provisioning vai ekvivalenta funkcionalitāte, dinamiskā veiktspējas palielināšana (Data Tiering vai SSD cache vai ekvivalenta funkcionalitāte).
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Disku vietas, disku veidi un skaits | Šajā piedāvājumā diski nav jāiekļauj!
| Porti serveru pieslēgšanai | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai porti nav jāiekļauj!
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
| Papildu garantija | Šajā piedāvājumā papildu garantija nav jāiekļauj, bet ir jāiesniedz atbilstoši dokumenti, kas pierāda 5 gadu garantijas pasūtīšanas iespēju!
CI127.7.1.4. | Datu glabātuve 3U |  | 15000 | 20000 |  | 14105 |  |  | 7200 |  | 8500
CI127.7.1.4.1 | Glabātuves izmērs | Aizņem ne vairāk kā 3U
| Disku vietu skaits | Vismaz 24 karsti maināmi NVMe SSD disku vietas vai vismaz 24 karsti maināmu SAS SSD disku vietas. (Piedāvājumā jānorāda disku vietu veidi un apliecinājums, ka disku var nomainīt bez instrumentu palīdzības)
| Kontrolieru skaits | Vismaz divi rezervēti (Active/Active), karsti maināmi
| Barošanas bloki | Vismaz divi rezervēti, karsti maināmi, kura(-u) efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 90 procenti
| RAID atbalsts | Aizsardzība pret jebkuru 2 datu nesēju vienlaicīgu bojājumu
| Kešatmiņa | Vismaz 96 GB katram kontrolierim ar zibatmiņu vai bateriju aizsargāta vai ekvivalentu rakstīšanas aizsardzību
| Protokolu atbalsts | iSCSI, FC
| Operētājsistēmu un/vai virtualizācijas un konteinerizācijas atbalsts | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| Funkcionalitāte | Vismaz SnapShot, Thin Provisioning vai ekvivalenta funkcionalitāte, Inline Compression vai ekvivalenta funkcionalitāte, Inline Deduplication vai ekvivalenta funkcionalitāte, Data Replication vai ekvivalenta funkcionalitāte
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Disku vietas, disku veidi un skaits | Šajā piedāvājumā diski nav jāiekļauj!
| Porti serveru pieslēgšanai | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai porti nav jāiekļauj!
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
| Papildu garantija | Šajā piedāvājumā papildu garantija nav jāiekļauj, bet ir jāiesniedz atbilstoši dokumenti, kas pierāda 5 gadu garantijas pasūtīšanas iespēju!
CI127.7.3. | Lenšu bibliotēkas***** un ******
CI127.7.3.1 | Lenšu bibliotēka 1.klase
| Iekārtas izmērs | Aizņem ne vairāk kā 2U | 3200 | 3750 | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 3200 | 3250 | 3200
| Lenšu iekārtu (drives) paredzētais skaits | Vismaz divi
| Automātiskā kasešu padeve | Ir
| Kasešu vietu skaits | 24
| LTO lenšu atbalsts | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| BAR kodu lasītājs | Iebūvēts
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Datu kriptēšana | Ir iespējama
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
CI127.7.3.2 | Lenšu bibliotēka 2.klase
| Iekārtas izmērs | Vismaz 3U | 3300 | 4200 | 4500 | 4376 |  |  |  |  | 4200 | 4425 | 4800
| Lenšu iekārtu (drives) paredzētais skaits | Vismaz divas
| Automātiskā kasešu padeve | Ir
| Kasešu vietu skaits | Vismaz 30
| LTO lenšu atbalsts | Atbilstoši Pircēja norādītajam
| BAR kodu lasītājs | Iebūvēts
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Datu kriptēšana | Ir iespējama
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
CI127.7.4. | Virtuālās lenšu bibliotēkas**** un ***** un ******
CI127.7.4.1 | Virtuālās lenšu bibliotēkas 1.klase |  | 13000 | [5 empty] | 9500 |  | 12000 |  | 14000
| Formfaktors | Paredzēts uzstādīt standarta statnē
| Kapacitātes paplašināšanas iespēja | Vismaz līdz 280 TB (RAW)
| Pieslēguma vietas (Host interface) | Vismaz 10 GbE Base-T
| Maksimālais datu rakstīšanas ātrums | Vismaz līdz 24 TB/st.
| Iebūvētas pamatfunkcijas | Kompresija un deduplikācija
| Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem | Iekārtas korpusu vai moduļus ir iespēja nomainīt ar/bez instrumentiem (Piedāvājumā jānorāda ražotāja dokumentācija kur ir norādīts "ar/bez instrumentiem", jo tas tiks vērtēts ar punktiem)
| Garantija1 | 3 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba diena, bojājumu novēršana ne vēlāk kā viena mēneša laikā
Papildu komponentes
| Barošanas u.c. kabeļi | Šajā piedāvājumā papildu standarta/bāzes komplektācijai nav jāiekļauj!
Prasības 4.daļai "Datu glabātuves"
| Prasības komplektācijai | Visām komponentēm jābūt servertehnikas ražotāja izpildījumā (ražotām). Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem (kā pierādījumu var iesniegt saites uz ražotāja sniegto informāciju vai ražotāja deklarācijas) | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām komponentēm) jāatbilst Eiropas Savienības Komisijas regulas 2019/424 (EU ErP Lot 9 regulu (Lot 9)) prasībām.
Piedāvātajai tehnikai ir jābūt ENERGY STAR® (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai versijai) sertificētai, un par šo faktu ir jāvar pārliecināties https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-enterprise-servers/results mājas lapā publicētajos sertificētās tehnikas sarakstos vai arī Piegādātājam ir jāiesniedz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testēšanas rezultāti (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai ENERGY STAR® testēšanas metodikai vai ekvivalentai), kas to apliecina.
Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.
Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
Piegādātāja piedāvātajai tehnikai ir jābūt atbilstošai REACH prasībām.
Korpusa un apvalku materiāliem, kuru svars ir lielāks par 100 g un kuru laukums ir lielāks par 50 cm2, ir jābūt marķētiem saskaņā ar ISO 11469 un ISO 1043-1 prasībām.
Piegādātājam ir jānodrošina atkārtota tehnikas izmantošana un pārstādes serviss noteiktam elektrisko un elektronisko ierīču aprīkojumam, kas ir nolietojies. Kārtība, kā nodrošināt ierīču atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi, tiek noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2016/19/ES "Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem" 8.pantam un pielikumiem Nr.7 un 8.
Ja tiek izmantotas kartona kastes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 80% pārstrādāta materiāla. Ja galīgajam iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus vai loksnes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 75% pārstrādāto izejvielu vai arī tām jābūt bioloģiski noārdāmām vai kompostējamām saskaņā ar standartā EN 13432 noteiktajām definīcijām. Kritērijs attiecas tikai uz primāro iepakojumu, kā noteikts Direktīvā 94/62/EK.
Veselībai bīstamas vielas plastmasas daļās, kas sver vairāk par 25 g, nesatur tādas liesmas slāpējošas vielas vai preparātus, kam piešķirts riska apzīmējums atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008.
| Rezerves daļu pieejamība | Piegādātājam ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 3 gadus pēc iekārtu ražošanas beigām.
| Papildkomponentes | Piedāvājot tehniku 4.daļā "Datu glabātuves", obligāti jāpiedāvā 5.daļas "Papildu komponentes servertehnikai" pozīcijās iekļautās visas pretendenta piedāvājumā iekļautā attiecīgā ražotāja iekārtas papildkomponentes.
| ** Prasības datu noliktavu Pircējam | Minēto apakšpozīciju Pircējam (gala lietotāja iestādei) jāatbilst sekojošām prasībām: 1. vismaz 60% no Pircēja (gala lietotāja iestādes) rīcībā vienā datu centrā esošie disku masīvi ir minētā ražotāja tehnika; 2. tehnikas pārraudzībai tiek lietota attiecīgā ražotāja sertificēta Pircēja rīcībā esoša attālinātās pārraudzības programmatūra.
| *** Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošana | Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 3.2. ZPI prasības un kritēriji IKT infrastruktūras komponentēm
| A Vērtēšanas kritēriji | https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba
| **** | Virtuāla lenšu bibliotēka ir viena ražotāja homogēns programmatūras un iekārtu (appliance veida) risinājums.
| ***** | Ja Pircēja izvirzītās papildu prasības vai izpildīt tikai viens Piegādātājs vai tikai viena ražotāja produkts, Sistēmas uzturētājs ir tiesīgs pieprasīt atsaukt izveidoto grozu.
| ****** Servertehnikas uzstādīšana | Pircējs var norādīt groza komentārā nepieciešamos uzstādīšanas darbus un to orientējošo apjomu. Piegādātājs nodrošina uzstādīšanas un konfigurēšanas pakalpojumus ne plašāk kā šādā apjomā: 1. Datu glabātuvei/lenšu bibliotēkai paredzēto sliežu instalācija montāžas skapī; 2. Datu glabātuves/lenšu bibliotēkas uzstādīšana montāžas skapī; 3. Papildu komponenšu uzstādīšana datu glabātuvē/lenšu bibliotēkā (ja tādas ir iegādātas kopā ar datu glabātuvi/lenšu bibliotēku); 4. Disku/lenšu uzstādīšana datu glabātuvē/lenšu bibliotēkā (ja tie/tās ir iegādāti/-as kopā ar datu glabātuvi/lenšu bibliotēku); 5. Datu glabātuves/lenšu bibliotēkas kabeļu saslēgšanu gan iekārtā, gan tīkla kabeļu saslēgšana ar esošās infrastruktūras komutatoriem/serveriem; 6. Disku lādes/lenšu bibliotēkas paplašinājuma pieslēgšana pie datu glabātuves/lenšu bibliotēkas (ja iekārta ir iegādāta kopā ar datu glabātuvi/lenšu bibliotēku vai ir Pircēja īpašumā); 7. Pievienošana pie elektrobarošanas; 8. Sistēmas pārbaude (kļūdu pārbaude un novēršana, ja tādas ir); 9. Sistēmas palaišana un firmware jaunināšana.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 4.daļai "Datu glabātuves"
| 1 | Piegādātās servertehnikas garantijas laiks sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs. Piedāvātās servertehnikas ražotājam ir jābūt publiskai tīmekļa vietai garantijas pārbaudei pēc seriālā numura vai jābūt citam veidam, kā pārliecināties par ražotāja garantijas esamību.
Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai Piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.
| 5.daļa "Papildu komponentes servertehnikai" |  | SIA “BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS” | SIA “Corporate Systems” | SIA “DATAKOM” | SIA “Goodman Group” | SIA “OptiCom”
Nr.p.k. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Pamata specifikācijas prasība |  | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
CI127.8. | Papildu komponentes servertehnikai* un ** un ****** | Pircējs komentārā norāda komponentes precīzu nosaukumu. Ja pasūtīti vairāki produkti, Piegādātājs pavadzīmē var izdalīt katras komponentes cenu atsevišķi.
CI127.8.1. | Serveru, datu masīvu un tīkla iekārtu komponentes
CI127.8.1.1. | Papildu diski SATA/SAS karsti maināmi HDD
CI127.8.1.1.1 | Vismaz 100 GB (vismaz x RPM) | Vismaz 10 TB | 26000 | 50000 | 300000
CI127.8.1.2. | Papildu diski SSD diski
CI127.8.1.2.1 | Vismaz 100 GB SAS 6G SSD | Vismaz 3.8 TB, 2.5", SAS 6G, SSD | 85000 | 50000 | 300000
CI127.8.1.2.2 | Vismaz 100 GB SAS 12G SSD | Vismaz 3.8 TB, 2.5", SAS 12G, SSD | 55000 | 50000 | 300000
CI127.8.1.2.3 | Vismaz 100 GB SATA SSD | Vismaz 1.9 TB, 2.5", SATA III, SSD | 39000 | 15000 | 300000
CI127.8.1.2.4 | Vismaz 100 GB NVMe | Vismaz 1.92 TB NVMe | 62000 | 50000 | 300000
CI127.8.1.2.5 | Vismaz 100 GB SATA 6G M.2 | Vismaz 1.92 TB SATA 6G M.2 | 200000 |  | 300000
CI127.8.1.3. | SD/microSD un M.2 kartes
CI127.8.1.3.1 | Vismaz 8 GB SD karte | Vismaz 32 Gb microSD | 15000 |  | 300000
CI127.8.1.3.2 | Vismaz 32 GB M.2 karte | Vismaz 1.9 TB | 70000 |  | 300000
CI127.8.1.4. | Operatīvā atmiņa (papildus vai pamatkomplektācijā iekļauto aizstāšanai)
CI127.8.1.4.1 | Vismaz 8 GB | Vismaz 256 GB | 220000 |  | 300000
CI127.8.1.5. | GPU un AI adapteri
CI127.8.1.5.1 | GPU un AI adapteri | Vismaz 40 GB RAM | 240000 |  | 300000
CI127.8.1.6. | Servertehnikas menedžmenta komponentes
CI127.8.1.6.1 | Servertehnikas menedžmenta komponentes | Vismaz Management Module/card | 9500 |  | 300000
CI127.8.1.7. | Procesori
CI127.8.1.7.1 | Procesori | Procesors, bāzes frekvence vismaz 3.2 GHz | 164000 |  | 300000
CI127.8.1.8. | Datu tilti
CI127.8.1.8.1 | Komponentes datu tiltiem | Vismaz 4 iekšējiem 40 GbE/FCoE | 83000 |  | 300000
CI127.8.1.9.1. | Disku kontrolieri
CI127.8.1.9.1 | Disku kontrolieri vai to komponentes | Vismaz 8 GB cache | 37000 | 25000 | 300000
CI127.8.1.10. | Lenšu iekārtas (drive), kasetes un lenšu bibliotēku paplašinājuma moduļi
CI127.8.1.10.1 | Lenšu iekārtas (drive), kasetes un lenšu bibliotēku paplašinājuma moduļi | Vismaz LTO-9 rakstošā/lasošā iekārta (drive) | 57000 | 25000 | 300000
CI127.8.1.11. | Barošanas bloki
CI127.8.1.11.1 | Barošanas bloki serveriem/datu masīviem/lenšu bibiotēkām un papildus komponentes barošanas blokiem | Vismaz 1600 W | 11000 |  | 300000
CI127.8.1.12. | Adapteri un tīkla kartes
CI127.8.1.12.1 | Adapteri/Tīkla kartes | Vismaz 25 Gigabit Ethernet adapteris | 11000 | 10000 | 300000
CI127.8.1.13. | Stiprinājumi
CI127.8.1.13.1 | Stiprinājumi | Vadu un kabeļu stiprinājums, platums vismaz 400 mm | 15000 |  | 300000
CI127.8.1.14. | Kabeļi, savienotājvadi
CI127.8.1.14.1 | Kabeļi, savienotājvadi | FC-FC 62.5/125 OM1 Multimode PVC (OFNR) Duplex Fiber Patch Cable, vismaz 50 m | 8500 |  | 300000
CI127.8.1.15. | Transīveri
CI127.8.1.15.1 | Transīveri | 100 GbE QSFP 28 transīveris | 26000 |  | 300000
CI127.8.1.16. | Moduļi
CI127.8.1.16.1 | Moduļi | 4-port Network Module | 24000 | 50000 | 300000
CI127.8.1.17. | Disku masīvu disku lādes
CI127.8.1.17.1 | Disku masīvu lādes x disku vietas (nevar pirkt kopā ar 8.daļas pozīciju CI127.8.1.18.1.) | Disku lāde vismaz 24 disku vietām (Diskus Pircējs iegādāsies citās 8.daļas pozīcijās) | 70000 | 15000 | 300000
CI127.8.1.18. | Disku masīvu kontrolieri
CI127.8.1.18.1 | Disku masīvu kontrolieri (nevar iegādāties kopā ar 8.daļas pozīciju CI127.8.1.17.1.) | Datu glabātuves kontrolieris, vismaz 128 GB atmiņas; ar vismaz četriem ar vismaz 25 Gb Ethernet vai 32G Fibre Channel portiem; nodrošina datu deduplikāciju un kompresiju; atbalsta datu protokolus vismaz: NVMe/TCP vai NVME/RoCE vai NVMe/FC, FC, iSCSI. | 640000 | 25000 | 300000
CI127.8.1.19. | Paplašināšanas moduļi lenšu bibliotēkām
CI127.8.1.19.1 | Paplašināšanas moduļi lenšu bibliotēkām | Lenšu bibliotēkas paplašināšanas modulis vismaz 30 lenšu kasetēm (Lenšu lasīšanas/rakstīšanas "galvas" Pircējs iegādāsies citās 8.daļas pozīcijās) | 31000 | 10000 | 300000
CI127.8.1.20. | Apjoma paplašināšanas moduļi virtuālajām lenšu bibliotēkām
CI127.8.1.20.1 | Apjoma paplašināšanas moduļi virtuālajām lenšu bibliotēkām | Apjoma paplašināšanas modulis vai moduļu koplekts virtuālajām lenšu bibliotēkām vismaz 190TB | 250000 |  | 300000
CI127.8.1.21. | Komponentes IP telefonijas un konferenču iekārtām
CI127.8.1.21.1 | Komponentes IP telefoniem | Vismaz Expansion Module |  |  | 300000
CI127.8.1.21.2 | Komponentes konferenču sistēmu aprīkojumam | Webkamera vismaz 1080 p |  |  | 300000
CI127.8.1.21.3 | Citas IP telefonijas iekārtu komponenetes (kuras nav iespējams iegādāties citā EIS kataloga pozīcijā) | Videokonferenču austiņas ar vismaz 5.1 Bluetooth |  |  | 300000
CI127.8.1.22. | Dzesēšanas un ventilātoru bloki/sistēmas
CI127.8.1.22.1 | Dzesēšanas un ventilatoru bloki/sistēmas | Vismaz Liquid cooling | 150000 |  | 300000
CI127.8.2. | Papildu komponentes serveru/tīkla iekārtu statnēm (šasijām)
CI127.8.2.1 | Serveru statnes monitorēšanas aprīkojums vai papildaprīkojums | Rack Monitor | 22500 |  | 300000 |  | 10000
CI127.8.2.2 | Inteliģentie elektrības sadales paneļi serveru statnēm | Sadales panelis, nodrošina slodes iekārtu jaudas monitorēšanu un uzraudzību, vismaz 100 Mbit Ethernet, iespēja pieslēgt sensorus | 66300 |  | 300000 |  | 20000
CI127.8.2.3 | PDU (ar atbilstošiem spraudņiem) | Ar vismaz 6 pieslēguma vietām | 66300 |  | 300000 |  | 15000
CI127.8.2.5 | Citas komponentes serveru un komutācijas skapjiem (kuras nav iespējams iegādāties citā EIS kataloga pozīcijā) | Temperatūras mērītājs | 22200 |  | 300000 |  | 5000
CI127.8.3. | Papildu komponentes UPS
CI127.8.3.1 | Tīkla vadības elementi | UPS tīkla adapteris ar RJ45 ligzdu | 9500 | 250 | 300000 | 450
CI127.8.3.2 | Baterijas nomaiņai un papildus bateriju bloki | Papildu akumulatoru komplekts nepārtrauktās barošanas blokam ar jaudu vismaz 10 kW | 22800 |  | 300000 | 2000
CI127.8.4. | Programmatūras licences un to uzturēšanas
CI127.8.4.1 | Programmatūras licences (tikai, ja pērk kopā ar servertehniku no 1.-7.daļas un programmatūra paredzēta attiecīgajai iekārtai un veido ar to vienotu komplektu) | Viena maksas licence, ja tā tiek iegādāta kopā ar servertehniku, kādā no 1.-7.daļā, beztermiņa vai vismaz uz 3 gadiem. | 900000 | 82000 | 2550000 | 1000
CI127.8.4.2 | Licences viena gada uzturēšanas servisa pagarināšana uzstādītajai programmatūrai (ja nav programmatūras licenču katalogā (to apstiprina EIS specializētā licenču kataloga vadītājs)un Pircēja rīcībā ir attiecīgā infrastruktūra un ja šī programmatūra ir pieejama caur servertehnikas ražotāja izplatīšanas kanāliem. Pircējs komentārā norāda iekārtas s/n un licences precīzu nosaukumu. Piegādātājs pavadzīmē var izdalīt katras licences cenu atsevišķi.) | Licences pagarināšana kādai no 1.-7.daļā iegādājamai servertehnikai vismaz uz 3 gadiem. | 6010010 | 82000 | 5834841 | 1000
CI127.8.5. | Garantijas pagarināšana/aizvietošana servertehnikai (serveri, disku masīvi, tīkla iekārtas, šasijas un UPS)
CI127.8.5.1 | Viena gada iekārtas ražotāja garantijas/garantijas servisa pagarināšana/aizvietošana (veidu, reakcijas laiku un citus nosacījumus Pircējs norāda komentārā vai norāda ražotāja garantijas/garantijas servisa kodu. Ja garantijas pagarināšana paredzēta Pircēja rīcībā esošai iekārtai, Pircējs komentārā norāda iekārtas s/n un garantijas/garantijas servisa ražotāja kodu. Pircējs komentārā var norādīt garantijas periodu, kas mazāks par 1 gadu.) | Servertehnikas ražotāja garantijas servisa pagarināšana/aizvietošana iekārtām, kuras var iegādāties 1.-7.daļā, vismaz uz 3 gadiem. | 180000 | 10000 | 3106200 | 1000
CI127.8.5.2 | Viena gada Piegādātāja garantijas/garantijas servisa pagarināšana (veidu, reakcijas laiku un citus nosacījumus Pircējs norāda komentārā. Ja garantijas pagarināšana paredzēta Pircēja rīcībā esošai iekārtai, Pircējs komentārā norāda iekārtas s/n un garantijas/garantijas servisa ražotāja kodu. Pircējs komentārā var norādīt garantijas periodu, kas mazāks par 1 gadu.) | Servertehnikas piegādātāja garantijas servisa pagarināšana iekārtām, kuras var iegādāties 1.-7.daļā, vismaz uz 3 gadiem. | 180000 | 50000 | 2840500 | 1000
Prasības 5.daļai "Papildu komponentes servertehnikai"
| Prasības komplektācijai | Visām komponentēm jābūt servertehnikas ražotāja izpildījumā (ražotām). Piedāvātā tehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
| Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem (kā pierādījumu var iesniegt ražotāja eco deklarāciju) | Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.
Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
Piegādātāja piedāvātajai tehnikai ir jābūt atbilstošai REACH prasībām.
Korpusa un apvalku materiāliem, kuru svars ir lielāks par 100 g un kuru laukums ir lielāks par 50 cm2, ir jābūt marķētiem saskaņā ar ISO 11469 un ISO 1043-1 prasībām.
Piegādātājam ir jānodrošina atkārtota tehnikas izmantošana un pārstādes serviss noteiktam elektrisko un elektronisko ierīču aprīkojumam, kas ir nolietojies. Kārtība, kā nodrošināt ierīču atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi, tiek noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2016/19/ES "Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem" 8. pantam un pielikumiem Nr.7 un 8.
Ja tiek izmantotas kartona kastes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 80% pārstrādāta materiāla. Ja galīgajam iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus vai loksnes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 75% pārstrādāto izejvielu vai arī tām jābūt bioloģiski noārdāmām vai kompostējamām saskaņā ar standartā EN 13432 noteiktajām definīcijām. Kritērijs attiecas tikai uz primāro iepakojumu, kā noteikts Direktīvā 94/62/EK.
Veselībai bīstamas vielas plastmasas daļās, kas sver vairāk par 25 g, nesatur tādas liesmas slāpējošas vielas vai preparātus, kam piešķirts riska apzīmējums atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008.
| Prasības tehnikas komplektēšanai | Serveriem jābūt konstruētiem tā, lai: operatīvā atmiņa būtu ērti pieejama, kā arī to varētu nomainīt vai modernizēt; cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja serverī tādas ir) varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības; iekārtai ir iespējams nomainīt barošanas bloku (ja iekārtai tāds ir) bez nepieciešamības apturēt iekārtas darbu; iekārtas korpuss ir atverams bez instrumentu palīdzības.
| Prasības tehnikas barošanas blokiem | Serveriem, kuros var vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu procesoru, un disku masīviem, kuriem ir iespējams tikai viens vai divi kontrolieri, ir jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 220 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 92%. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kas ir http://www.plugloadsolutions.com/ publicēti kā atbilstoši vismaz 80Plus zelta (gold) līmeņa prasībām. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes (iestādes, kas akreditēta izdot testēšanas pārskatus saskaņā ar ISO 17025 standartu) izdots testēšanas pārskats, kas apliecina izstrādājuma atbilstību 80Plus zelta (gold) līmeņa kritērijiem. Ja iekārta atbilst ekvivalentam standartam, papildu ir jāiesniedz šī standarta salīdzinājums ar 80Plus zelta (gold) līmeņa prasībām. Serveru šasijām (piemēram, asmeņserveru šasijām) un disku masīviem, kuriem ir iespējams izmantot vairāk nekā divus kontrolierus, ir jābūt aprīkotiem ar vismaz diviem 220V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 94%. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kas ir http://www.plugloadsolutions.com/ publicēti kā atbilstoši vismaz 80Plus platīna (platinum) līmeņa prasībām. Tiks pieņemts arī cits atbilstošs apliecinājums, piemēram, ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija vai atzītas iestādes (iestādes, kas akreditēta izdot testēšanas pārskatus saskaņā ar ISO 17025 standartu) izdots testēšanas pārskats, kas apliecina izstrādājuma atbilstību 80Plus platīna (platinum) līmeņa kritērijiem. Ja iekārta atbilst ekvivalentam standartam, papildu ir jāiesniedz šī standarta salīdzinājums ar 80Plus platīna (platinum) līmeņa prasībām.
| Rezerves daļu pieejamība | Piegādātājam ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 3 gadus pēc iekārtu ražošanas beigām.
| Prasības iekārtu programmatūras vai funkcionalitātes licenču Pircējam | Pircējs, iegādājoties attiecīgo iekārtu programmatūras vai funkcionalitātes licenci, preces komentārā obligāti norāda: 1) nepieciešamās licences pilnu nosaukumu un versiju; 2) iekārtu, kurai attiecīgā licence paredzēta (modelis un seriālais Nr. (jaunai iekārtai tikai modeli)); 3) licences uzturēšanas servisa ilgumu gados.
| Prasības iekārtu savienojumu Pircējam | Pircējs, iegādājoties attiecīgo iekārtu savienojumus, preces komentārā obligāti norāda: 1) nepieciešamās savienojuma veidu un garumu (vēlams preces kodu); 2) iekārtu, kurai attiecīgais savienojums paredzēta (modelis un seriālais Nr.(jaunai iekārtai tikai modelis)); 3) savienojuma garantijas laiku gados.
| * Ekvivalences prasības | Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta ekvivalenta programmatūra, Piegādātājam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus programmatūras lietošanas laikā.
| ** Prasības komponenšu Pircējam | 1. Servertehnikai, kurā ir paredzēts ievietot papildu komponenti, ir Pircēja (gala lietotāja iestādei) īpašumā (iekārtas modelis un seriālais numurs jānorāda groza komentāros); 2. Grozā norādītajā (Pircēja rīcībā esošā) servertehnikā ir iespējams ievietot pasūtīto papildu komponenti; 3. CI127.8.1.18 sadaļā iekļautos kontrolierus nav atļauts komplektēt ar CI127.7.1.sadaļā iekļautajām precēm.
| ****** Servertehnikas uzstādīšana | Pircējs var norādīt groza komentārā nepieciešamos uzstādīšanas darbus un to orientējošo apjomu. Piegādātājs nodrošina uzstādīšanas un konfigurēšanas pakalpojumus ne plašāk kā šādā apjomā: 1. Papildu komponenšu uzstādīšana Pircēja norādītajā iekārtā, ja nepieciešams - uzstādīšana Pircēja iekārtā esošajā šasijā/statnē/komutācijas skapī; 2. Tīkla kabeļu pieslēgšana (ja tādi ir iegādāti kopā ar servertehniku vai ir Pircēja īpašumā); 3. Servertehnikas pieslēgšana elektrobarošanas tīklam; 4. Servertehnikas palaišana un sistēmas pārbaude (firmware jauninājumu uzstādīšana, kļūdu pārbaude un novēršana, ja tādas ir); 5. Programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana (ja tās licences ir iegādātas kopā ar servertehniku); 6. Administratora ievadinstruktāža.
Detalizēts apraksts par garantijas apkopes veikšanas kārtību 5.daļai "Papildu komponentes servertehnikai"
| 1 | Piegādātās tehnikas garantijas laiks (trīs mēneši) sākas ar preču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas Elektronisko iepirkumu sistēmā brīdi vai atbilstoši servertehnikas, kurā komponente tiek iemontēta, ražotāja noteikumiem vai arī servertehnikai, kurā komponente tiek iemontēta vai licence uzstādīta, garantijai. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas seriālais numurs.
Piegādātājs nodrošina bezmaksas iespēju pieteikt bojājumus (servisa tālrunis, e-pasts, portāls, WEB pieejama aplikācija vai publisks folderis).
Garantijas remonta izpildes laiks un vieta: - Piegādātājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 līdz 17.00. - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pircēja izsaukumu visai Piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo darba dienu vai arī atbilstoši Ražotāja garantijas nosacījumiem. Reakcijas laikā Piegādātājs informē Pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem. - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā vai arī atbilstoši Ražotāja garantijas nosacījumiem visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. - Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu. - Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ Pircējam vai remonts) ir Piegādātāja kompetencē.