2.pielikums

iepirkuma “Siguldas slimnīcas poliklīnikas koplietošanas telpu rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RRS 2025/4)

PIL 9.panta kārtībā

TehniskĀ SPECIFIKĀCIJA- dARBA UZDEVUMS

„siguldas slimnīcas poliklīnikas koplietošanas telpu rekonstrukcija”

#### identifikācijas Nr. RRS 2025/4

I. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

| Pasūtītājs | SIA „Siguldas slimnīca” |
| --- | --- |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 40003124730 |
| Pasūtītāja adrese | Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150 |
| Objekta atrašanās vieta | Slimnīcas ēka Lakstīgalas ielā 13, Siguldā |
| Būves kadastra Nr. | 8015 002 3028 009 |
| Zemes vienības kadastra Nr. | 8015 002 3028 |
| Īpašnieks | Siguldas novada dome (90000048152) Pils iela 16, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150 dome@sigulda.lv , 67970844 |
| Lietotājs | SIA “Siguldas slimnīca” uz ilgtermiņa nomas līguma pamata, kas ir spēkā līdz 2034.gadam |

1. Iepirkuma priekšmets ir Siguldas slimnīcas poliklīnikas koplietošanas telpu rekonstrukcija (turpmāk – Darbi),  ietverot sekojošo:

2. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Darbus pilnā apmērā, kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos.

3. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

4. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības u.c. prasības.

5. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai.

6. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu  nepilnību novēršanu, ja tādas konstatētas un iepriekš ir parakstīts defektu akts.

7.  Darbu izpildītājs nekavējoties ziņo par jebkādiem Darbu izpildes iespējamiem kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.

# 8. Papildus informācija

8.1. Līguma izpildes laikā Poliklīnikas darbība turpināsies un netiks pārtraukta, veicamie darbi jāveic pēc poliklīnikas darba laika, konkrēto laiku saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu: SIA „Siguldas slimnīca” saimniecības daļas vadītājs Māris Kligins telefona Nr. 29242551.

8.2. Atbildību  par pacientu un personāla netraucētu, brīvu un drošu pārvietošanos, Poliklīnikas darbības nepārtrauktību, līguma izpildes organizēšanu un drošības pasākumiem, uzņemas Darbu izpildītājs.

8.3. Jebkuru Darbu izpildi ar paaugstinātu trokšņa līmeni iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, lai rastu optimālo variantu to izpildē.

8.4. Darbu izpildes laikā radušos atkritumu likvidēšana jāorganizē tā, lai neveidotos uzkrājumi Poliklīnikas telpās un āra teritorijā, kas var traucēt Poliklīnikas ikdienas darbu.  Darbu izpildītājs atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem. Darbu izpildītājam jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam.

9. Kopējais izpildes termiņš Poliklīnikas koplietošanas telpu rekonstrukcijai ir ne garāks par 3 (trīs) mēnešiem.

10. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.

11. Veiktajiem darbiem tiek nodrošināts garantijas laiks vismaz 24 (divpadsmit četri) mēneši.

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Stāva gaitenis pa kreisi |  |  |  |
| 1 | Sienu remonts | m2 | 155 |  |
| 2 | Sienu gruntēšana | m2 | 155 |  |
| 3 | Sienu krāsošana | m2 | 155 |  |
| 4 | Iekārto griestu montāža | m2 | 60 |  |
| 5 | Elektroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija | Kompl. | 1 |  |
| 6 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |
|  | Foaje |  |  |  |
| 7 | Sienu remonts | m2 | 50 |  |
| 8 | Sienu gruntēšana | m2 | 50 |  |
| 9 | Sienu krāsošana | m2 | 50 |  |
| 10 | Iekārto griestu montāža | m2 | 9 |  |
| 11 | Elektroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija | Kompl. | 1 |  |
| 12 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |
|  | 2. stāvs |  |  |  |
| 13 | Sienu remonts | m2 | 155 |  |
| 14 | Sienu gruntēšana | m2 | 155 |  |
| 15 | Sienu krāsošana | m2 | 155 |  |
| 16 | Iekārto griestu montāža | m2 | 60 |  |
| 17 | Elektroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija | Kompl. | 1 |  |
| 18 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |
|  | 2. stāvs, reģistratūra |  |  |  |
| 19 | Sienu remonts | m2 | 155 |  |
| 20 | Sienu gruntēšana | m2 | 155 |  |
| 21 | Sienu krāsošana | m2 | 155 |  |
| 22 | Iekārto griestu montāža | m2 | 60 |  |
| 23 | Elektroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija | Kompl. | 1 |  |
| 24 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |
|  | 3. stāvs, foaje |  |  |  |
| 25 | Sienu remonts | m2 | 60 |  |
| 26 | Sienu gruntēšana | m2 | 60 |  |
| 27 | Sienu krāsošana | m2 | 60 |  |
| 28 | Iekārto griestu montāža | m2 | 32 |  |
| 29 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |
|  | 3.stāvs, gaitenis |  |  |  |
| 30 | Sienu remonts | m2 | 70 |  |
| 31 | Sienu gruntēšana | m2 | 70 |  |
| 32 | Sienu krāsošana | m2 | 70 |  |
| 33 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |
|  | Kāpņu telpa |  |  |  |
| 34 | Sienu remonts | m2 | 160 |  |
| 35 | Sienu gruntēšana | m2 | 160 |  |
| 36 | Sienu krāsošana | m2 | 160 |  |
| 37 | Iekārto griestu montāža | m2 | 35 |  |
| 38 | Elekrtroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija | Kompl. | 1 |  |
|  | 2 stāvs reģistratūras iebūvetā lete |  |  |  |
| 39 | Reģistratūras lete ar durvīm~7m | Kompl. | 1 |  |
| 40 | Būvgružu savākšana | m3 | 0,5 |  |

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 18.07.2025

| _________________________ (amata nosaukums) | ________________________ (paraksts) |  | __________________ (paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.gada ______________ |  |  |  |